Извещение о проведении запроса котировок

Дата07.02.2012

Регистрационный № 39

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» |
| Почтовый адрес | 153000, г. Иваново просп. Ф. Энгельса д. 3 |
| Адрес электронной почты | [dentis37@rambler.ru](mailto:dentis37@rambler.ru) |
| Место подачи котировочных заявок | 153000, г. Иваново пл. Революции д. 6, каб. № 1208 |
| Уполномоченный орган | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа  (т. 594632) |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | **14.02.2012 до 09:00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Поставка материалов стоматологических (ОКДП 2423915) | Требования к качеству | Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно подтверждаться сертификатами качества и иными документами в соответствии с действующим законодательством.  В случае поставки импортного Товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.  Срок годности поставляемого Товара должен быть не менее 80% от основного срока годности, указанного на упаковке. | В соответствии с приложением № 1 | В соответствии с приложением № 1 |
| Технические характеристики | В соответствии с Приложением № 1 |
| Требования к безопасности | Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и нормативным актам действующего законодательства. |

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к участникам размещения заказа | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| Источник финансирования заказа | Внебюджетные средства (средства от платных услуг) |
| Максимальная цена Договора, руб. | 52866, 67 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена Договора включает в себя стоимость товара, расходы на доставку Товара до склада Заказчика, расходы на сертификацию, упаковку, страхование, таможенные пошлины, налоги, в том числе НДС, сборы и друге обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 153000, г. Иваново просп. Ф. Энгельса д. 3 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставка Товара осуществляется с момента заключения Договора в течение 20 рабочих дней |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 40 банковских дней с даты поставки Товара на основании счетов Поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), товарно-транспортной накладной |
| Срок подписания победителем Договора | Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

Приложение № 1

**Требования, предъявляемые к материалу**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала | Характеристики материала | | | | Единица измер. | Кол-во |
| **1.Пастообразные опакеры для керамической массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * Al2C3 * K2O * Na2O * SiO2 * ZrO2 * Glycole * Добавки (TiO2; P2O5; CeO2; CaO; BaO; B2O3) * Пигменты | В процентах по массе:   * 8.0-12.0 * 5.0-10.0 * 2.0-6.0 * 30.0-40.0 * 15.0-40.0 * 25.0 * 0.0-25.0 | | штук | 14 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Превосходная стабильность и непревзойденная маскирующая способность даже при нанесении тонким слоем. | | |
| Требования к размерам, упаковке | Шприц-тюбик по 3гр.  Цвет 140 – 2 шт.Цвет 210-3шт.Цвет220-2шт.Цвет230-1шт.Цвет320-1шт.Цвет410-2шт.Цвет420-1шт.Цвет510-2шт. | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года.Герметичная упаковка.Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | |
| **2.Глазурь для керамической массы массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * SiO2 * K2O * Na2O * Li2O * CaO * Al2O3 * F * Сложение агентов (SrO; CeO2; ZnO; ZrO2; TiO2) * Glycole * Пигменты | | В процентах по массе:   * 50.0-65.0 * 7.0-13.0 * 4.0-12.0 * 0.0-4.0 * 0.0-5.0 * 8.0-15.0 * 0.0-2.5 * 30.0-40.0 * 10.0-25.0 | штук | 2 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Придаёт естественный блеск реставрации | | |
| Требования к размерам, упаковке | Шприц-тюбик – 3гр. | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.Дентин для керамической массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * SiO2 * Al2O3 * Na2O * K2O * CaO * P2O5 * F * Сложение агентов (SrO; B2O3; Li2O; CeO2; BaO; ZnO; TiO2; ZrO2) * Пигменты | | | | В процентах по массе:   * 50.0-65.0 * 8.0-20.0 * 4.0-12.0 * 7.0-13.0 * 0.1-6.0 * 0.0-5.0 * 0.1-30 * 0.0-3.0 | штук | 1 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Основа. Придаёт характерные оптические свойства, такие как полупрозрачность, яркость и рассеивание света. | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Порошок в пластмассовой баночке по 100гр.  Цвет 210 – 100гр. | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | |
| **4.Дип-дентин для керамической массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * SiO2 * Al2O3 * Na2O * K2O * CaO * P2O5 * F * Сложение агентов (SrO; B2O3; Li2O; CeO2; BaO; ZnO; TiO2; ZrO2) * Пигменты | | | В процентах по массе:   * 50.0-65.0 * 8.0-20.0 * 4.0-12.0 * 7.0-13.0 * 0.1-6.0 * 0.0-5.0 * 0.1-30 * 0.0-3.0 | | штук | 1 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Естественная передача цвета даже при ограниченной толщине слоёв, позволяет увеличить насыщенность цвета. | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Порошок в пластмассовой баночке по 20гр. Цвет 310 | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | |
| **5.Транспорент для керамической массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * SiO2 * Al2O3 * Na2O * K2O * CaO * P2O5 * F * Сложение агентов (SrO; B2O3; Li2O; CeO2; BaO; ZnO; TiO2; ZrO2) * Пигменты | | В процентах по массе:   * 50.0-65.0 * 8.0-20.0 * 4.0-12.0 * 7.0-13.0 * 0.1-6.0 * 0.0-5.0 * 0.1-30 * 0.0-3.0 | | | штук | 3 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Для создания оттенков прозрачных областей, особенно в режущей трети керамической реставрации. | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Порошок в пластмассовой баночке по 20 гр.  Цвет N – 1 баночка;  Цвет T-S2 – 1 баночка;  Цвет T-S3 – 1 баночка. | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | |
| **6.Импульс масса эффект для керамической массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * SiO2 * Al2O3 * Na2O * K2O * CaO * P2O5 * F * Сложение агентов (SrO; B2O3; Li2O; CeO2; BaO; ZnO; TiO2; ZrO2) * Пигменты | В процентах по массе:   * 50.0-65.0 * 8.0-20.0 * 4.0-12.0 * 7.0-13.0 * 0.1-6.0 * 0.0-5.0 * 0.1-30 * 0.0-3.0 | | | | штук | 1 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Для создания эффекта естественных зубов. | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Порошок в пластмассовой баночке по 20 гр.  Цвет №2 – 1 баночка. | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | |
| **7.Компенсационные лаки (лаки для штампиков) YETI\*** | Качествен-ные характе-ристики | Прочные, ровные и однородные слои толщиной 13 мкм. Изолируют гипс и позволяют оставить пространство между коронкой и культёй зуба. | | | | | штук | 6 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Наносятся на штампик на 1 мм выше маргинальной линии поверх прозрачного лака. | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Стеклянная бутылочка ёмкостью 20 мл.  Золотой лак – 3 бутылочки.  Серебряный лак – 3 бутылочки. | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | |
| **8.Раствори-тель для лаков YETI\*** | Качествен-ные характе-ристики | Универсальный растворитель для лаков (не подходит для светоотверждаемых лаков). С помощью растворителя можно индивидуально контролировать текучесть лака. | | | | | штук | 2 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Использование растворителя, представляющего собой основу лака, восстанавливает его. | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Стеклянная бутылочка емкостью 20 мл. | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | |

\*или эквивалент

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта (договора) прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта (договора), указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель(ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94).

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение к извещению

о проведении запроса котировок

от «07» февраля 2012 г.

Регистрационный № 39

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование участника размещения заказа  *(для юридического лица),* фамилия, имя, отчество *(для физического лица)*  (*Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)* | | | |  | | | |
| 2. Место нахождения *(для юридического лица),* место жительства *(для физического лица)*, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) | | | |  | | | |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:  3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка | | | |  | | | |
| 3.2. Расчетный счет | | | |  | | | |
| 3.3. Корреспондентский счет | | | |  | | | |
| 3.4. Код БИК | | | |  | | | |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика | | | |  | | | |
| 5.КПП | | | |  | | | |
| Предложение участника размещения заказа. | | | | | | | |
| N  п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых  товаров | Единица  измерения | | Количество  поставляемых  товаров | Цена  единицы  продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 |  |  |  | |  |  |  |
| ... |  |  |  | |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | |  |  |  |
| **Сведения о включенных или не включенных в цену контракта (договора) расходах** | | | Цена включает в себя стоимость товара, расходы на доставку Товара до склада Заказчика, расходы на сертификацию, упаковку, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи | | | | |

Цена муниципального контракта (договора)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_ коп.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Примечание**: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

Контракта (договора), указанные в извещении о проведении запроса котировок № 39 от 07.02.2012, с учетом предлагаемых характеристик поставляемого товара и цены контракта (договора), указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.