ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

ка противопожарной перегородки второго типа, второй этаж литер Б в "здании МБОУО гимназии №32 по адресу г.Иваново, пр.Ленина,д.53. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение общеобразовательная гимназия № 32

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100м2 | 0,03971 |  |
| 2 | Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных алюминиевых внутренних | 1 м2 проема | 3,507 |  |
| 3 | Перегородка АЬ светопрозрачная Е1УУ-15(или эквивалент) (2500*3100) внутренняя | м2 | 3,971 |  |
| 4 | дв.блок двухстворч. Е1УУ-15 (или эквивалент) (1670*2100) | м2 | 3,507 |  |

Составил Согласовано ,

МКУ «ПДС и ТК» ПРОВЕРЕНО

МКУ «ПДС и ТК»

ТРЕБУЕТСЯ СРО

.1прдпдсь)_

подпись

Страница 1