| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________________________ |  |  |  | МБОУ СОШ №62 г. Иваново |  |  |  |
| ____________________________ |  |  |  | Директор_________________________ |  |  |  |
| " _____ " _____________ 2012г. |  |  |  | " _____ " _____________ 2012г. |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |
| на Текущий ремонт 1-го этажа здания МБОУ СОШ №62 г. Иваново |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ |  |  | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия | 1,601 |  |
|  |  | 1/1,601 |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса | 0,9485 |  |
|  |  | 2/0,9485 |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр57-4-05 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50% |  |  | 100 м2 | 0,106 |  |
|  |  | 3/0,106 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР11-01-035-04 прим. | Устройство покрытий из плит ГКЛ (Мучт. 4001-1,027*3834=63,482плиты ДСП) |  |  | 100 м2 покрытия | 1,601 |  |
|  |  | 4/1,601 |  |  |  |  |  |
| 5 | прайс | ГВЛ Кнауф 20 мм 1,5х0,5 (270/1,18/0,75/5,36) |  |  | м2 | 164,42 |  |
|  |  | 5/164,42 |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см |  |  | 100 м2 покрытия | 1,601 |  |
|  |  | 6/1,601 |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  |  | 100 м плинтуса | 0,9485 |  |
|  |  | 7/0,9485 |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРр56-14-01 | Перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте |  |  | 100 полотен | 0,09 |  |
|  |  | 8/0,09 |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ ПГ01-01-01-041 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную |  |  | 1 т | 0,875 |  |
|  |  | 9/0,875 |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ ПГ03-21-01-010 | Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Табл.08. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052), руб. за т (Вывоз строительного мусора на 10 км) |  |  | 1 т | 0,875 |  |
|  |  | 10/0,875 |  |  |  |  |  |