«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УЖКХ Администрации г. Иваново

______________ С. В. Смагин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На капитальный ремонт фасада, цоколя, наружных стен дома, квартир 3 и 4, наружной канализации    по адресу: г. ул. Минская, д. 130

год постройки – 1956 г.

Характеристика строения:

Этажность_____2____этажей,

Объем здания  1682  куб.м

Надлежит составить проект и смету на капитальный ремонт наружной стены указанного дома, предусмотрев при этом выполнение следующих основных работ:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | СОДЕРЖАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Техническое заключение о состоянии строительных конструкций жилого дома № 130 по ул. Минская в г. Иванове (заказ № 933/07), разработанный ГУП «Ивановогражданпроект» |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт фундамента, цоколя, наружных стен, отмостки и канализационных наружных сетей. |
| 3 | Стадийность проектирования | Проект (чертежи фундамента, цоколя, наружных стен, отмостки и канализационных наружных сетей, схемы основных узлов, необходимые расчеты, описание технологии выполнения работ и т. д.), ведомость объемов работ, сметная документация, ведомость потребности в неучтенных расценками материалахи оборудовании |
| 4 | Срок начала и окончания строительства | 2012 г. |
| 5 | Особые условия | До начала составления сметной документации, ведомость объемов работ, ведомость потребности в неучтенных расценками материалах и оборудовании согласовать с Заказчиком Проектно-сметная документация составляется и передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе. |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность | - |
| 7 | Требования к технологии, режиму предприятия | Круглогодично |
| 8 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Выполнять в соответствии с техническим заключением о состоянии строительных конструкций ГУП «Ивановогражданпроект», Градостроительным Кодексом РФ, СНиП и действующей нормативно-технической документацией В проекте предусмотреть: Капитальный ремонт стены дома, с выселением жителей из квартир смежных с наружной стеной в осях «Б-А»: - Замена канализационных наружных сетей, полный демонтаж выгребных ям и устройство вновь выгребных ям. - Усиление фундамента под наружную стену. - Ремонт кирпичной кладки наружных стен. - Ремонт кладки цоколя - При проведении ремонта стены, провести обследование междуэтажного и чердачного перекрытий. - Предусмотреть мероприя необходимые для сохранения несущей способности конструкций вышележащего этажа. - Восстановление разрушенных архитектурных элементов фасада - Ремонт штукатурки - Шпатлевка, огрунтовка, окраска фасада акрилатными красками. - Необходимость восстановление системы желобов и водосточной системы (с учетом имеющихся в наличии элементов) - Ремонт отмостки. - Восстановление отделки квартир, мест общего пользования, поврежденных при проведении ремонтных работ и восстановление, затронутых при ремонте, инженерных коммуникаций. - По периметру чердачного перекрытия положить дополнительный слой утеплителя. |
| 9 | Выделение очередей, пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | - |
| 10 | Инженерное обеспечение | - |
| 11 | Требования и условия к разработке природоохранных предприятий | Выполнять |
| 12 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | - |
| 13 | Требования к сметной документации | Сметную документацию необходимо выполнить базисно-индексным методом на основании действующих нормативно-технических документов по определению стоимости строительной продукции на территории РФ, расценок сборников ТЕР, ТЕРр для Ивановской области, при отсутствии соответствующих расценок в сборниках ТЕР, ТЕРр – на основании сборников ФЕР, ФЕРм с привязкой для Ивановской области. Стоимость работ должна определяться на основании проекта в соответствии с ведомостями объемов работ, ведомостями потребности оборудования, материалов, не учтенных в расценках. Ведомости потребности материалов и оборудования должны отражать наименование материалов (оборудования) с указанием марки, класса и т. д., единицу измерения, количество, цену за единицу (не превышающую региональные цены), подтвержденную счетами или прайс-листами, общую стоимость материала. Применять индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на текущий период к базе 2001 года в соответствии с данными ежеквартального информационного сборника по Ивановской области «Строительный вестник» на квартал, соответствующий месяцу подписания акта сдачи- приемки проектно-сметной документации. В итогах сметного расчета не включать затраты на изготовление проектно-сметной документации. |