Техническое задание

| 1. | Холодильник фармацевтический с металлической дверью и замком (400 л) предназначен для хранения лекарственных препаратов, биологических средств и вакцин при температуре от +2°С до +14°С |  |
| --- | --- | --- |
| Особенности: |  |  |
|  | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным температурным датчиком | Наличие |
|  | Металлическая дверь с замком | Наличие |
|  | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |
|  | Сигнализация при отклонении от заданного диапазона температур | Наличие |
|  | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |
|  | Система принудительной циркуляции воздуха | Наличие |
|  | Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |
|  | Внутри холодильника полки закрываются по всей высоте своего объёма дверками | Наличие |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Общий объем | Не менее 400 л |
|  | Объем холодильной камеры | Не менее 400 л |
|  | Количество компрессоров | 1 шт |
|  | Мощность | Не более 250 Вт |
|  | Напряжение | Не более 220 В |
|  | Частота | Не более 50 Гц |
|  | Температура в холодильной камере, °С | +2….+14 |
|  | - КОЛИЧЕСТВО | - 4 шт. |