Технические характеристики

| Наименование поставляемых товаров | Характеристики поставляемых товаров |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка оборудования видеофиксации | Требование к качеству товаров | Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Качество Товара подтверждается наличием следующих документов: гигиеническим сертификатом, сертификатом качества на товар, техническим паспортом, иными документами, предусмотренными законодательством. Товар должен быть новым, ранее не использованным. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим характеристикам, указанным в спецификации, быть исправным. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией. Гарантийный срок на Товар составляет 1 (один) год с даты приемки товара. Гарантия на монтажно-наладочные работы не менее 12 месяцев Поставщик в пределах установленного гарантийного срока отвечает за недостатки Товара. | шт. шт. шт. шт. шт. м шт. | 4 16 4 8 4 200 4 |
|  | Технические характеристики товаров | 4 канальный видеорегистратор - 4 Видеовхода, 1 BNC видеовыход - 2 канала звука - Выбор режима NTSC / PAL - Настройка зон и чувствительности детекции движения - Режимы записи: постоянная, по детекции движения, по расписанию - Управление PTZ - Функция патрулирования для PTZ-камер - Поддержка SATA диска, емкостью до 1000 Гб - Поддержка управления USB-мышью Видеокамера купольная, антивандальная, цветная Мини видеокамера, предназначенная для установки в производственных помещениях и магазинах и в домашних условиях. Блок электропитания Используется для вторичного питания стабилизированным напряжением цифро-аналоговых устройств сбора и обработки информации. Кроме встроенной защиты от короткого замыкания и перегрузок по току, имеет широкий диапазон входного напряжения, что благоприятно сказывается на работе даже при перепадах напряжения Миниатюрный активный микрофон с автоматической регулировкой усиления (АРУ) Предназначен для обеспечения аудиоконтроля помещения. Корпус микрофона изготовлен из никелированного алюминия, что обеспечивает высокую помехозащищенность, а технология изготовления высокую чувствительность и низкий уровень шумов встроенного усилителя. Регулятор автоматического усилителя микрофона обеспечивает сигнал на выходе независимо от уровня звука в контролируемом помещении. При подключении микрофона к цифровому видеорегистратору либо плате видеозахвата появляется возможность записи звуковой обстановки и удаленного прослушивания. По кабелю сечением не менее 0.5 мм сигнал может передаваться на расстояние до 300 метров. Для работы микрофона, его необходимо подключить к источнику питания 12 вольт. Жесткий диск Интерфейс HDD - SATA 6Gb/s – объемом 1 Тбайт (7200rpm) Кабель КВК – 2*0,75 Комбинированный с питающей жилой 200 метров Монитор 23.6" LED, Full HD, 1920x1080, 1000:1, 5мс, 170гор/160вер, DVI, D-Sub |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров | Товар должен быть качественным и технически исправным. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров | Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, в случае поставки импортного товара, оборудования – международным стандартам и содержать наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке к месту доставки. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки. Поставка и разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. |  |  |