| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ на ремонт пола коридора 1 этажа в МБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2" |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса |  |
|  | 1/0,9413 | 0,9413 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия |  |
|  | 2/0,6854 | 0,6854 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия |  |
|  | 3/0,804 | 0,804 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия |  |
|  | 4/0,6 | 0,6 |  |
| 5 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |  |
|  | 5/0,6 | 0,6 |  |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен(грунтование пола) | 100 м2 покрытия |  |
|  | 6/1,4894 | 1,4894 |  |
| 7 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия |  |
|  | 7/1,4894 | 1,4894 |  |
| 8 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтуса |  |
|  | 8/0,9413 | 0,9413 |  |
| 9 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  |
|  | 9/4,6 | 4,6 |  |
| 10 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 10 км. | 1 т груза |  |
|  | 10/4,6 | 4,6 |  |