ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления здания МБУЗ ГКБ №8 по адресу: г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 (пристройка) осуществляется в соответствии со сметой, ведомостью объемов работ, техническим заданием и иными нормативно-правовыми актами РФ регламентирующим выполнение работ предусмотренных предметом договора.

Работы должны быть выполнены в установленные сроки (14 календарных дней с момента подписания договора) в полном объеме в соответствии с условиями договора и Приложениями к нему.

Выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и производственной гигиене в соответствии с действующими нормативными документами и законодательными актами РФ.

Объем выполняемых работ: согласно локальной смете и ведомости объемов работ.

Требования к качеству, техническим характеристикам работ: Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с  Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Приказ Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.021-75 "Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 13 ноября 1975 г. N 2849) и иных нормативно-правовых актов регулирующих выполнение работ предусмотренных в извещении и договоре.

Требования к  безопасности работ: Выполнение Подрядчиком необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и производственной гигиене в соответствии с действующими нормативными документами и законодательными актами РФ.

Требования к результатам работ: работы должны быть выполнены качественно и в срок.

Требования к объему предоставления гарантий качества работы: 100%

Гарантия на выполненные работы - в течение 36 месяцев с момента подписания актов выполненных работ (КС-2).

- При упоминании в локальном сметном расчете, ведомости материалов, ведомости объемов работ торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент»