УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ СОШ № 50

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Годованюк Э.Б.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Ведомость объемов на ремонтные работы (смена окон и устройство перегородок)

в МБОУ СОШ № 50, расположенной по адресу:

г. Иваново, пр. Строителей, д.63

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,2344 |
| 2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,1147 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,2344 |
| 4 | Блок оконный ПВХ | м2 | 23,44 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,1207 |
| 6 | Доски подоконные ПВХ | м2 | 12,07 |
| 7 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,1258 |
| 8 | Монтаж перегородок: ПВХ | 100 м2 | 0,446029 |
| 9 | Внешняя секция (4шт по 4 двери) ALUTECH /ALT 118/ | м2 | 25,056 |
| 10 | Внешняя секция (барьер)ALUTECH /ALT 118/ | м2 | 19,5469 |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,4 |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1,4 |

Ведомость неучтенных материалов на ремонтные работы

(смена окон и устройство перегородок) в МБОУ СОШ № 50,

расположенной по адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д.63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. изм. | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ | м2 | 23,44 | 3289,44 | 77104,5 |
| 2 | Доски подоконные ПВХ | м2 | 12,07 | 300 | 3621 |
| 3 | Внешняя секция (4шт по 4 двери) ALUTECH /ALT 118/ | м2 | 25,056 | 3224,65 | 80796,8 |
| 4 | Внешняя секция (барьер)ALUTECH /ALT 118/ | м2 | 19,5469 | 1595 | 31177,3 |