УТВЕРЖДАЮ

Заведующая  МБДОУ  № 162

_________________Благова С.В.

_____________2013г.

Ведомость объемов на  косметический ремонт внутренних помещений

в МБДОУ  № 162, расположенного по адресу:

г. Иваново, ул. Лежневская, д.150в

| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,12 |
| 2 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,53 |
| 3 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,12 |
| 4 | Светильник "Армстронг" | шт | 12 |
| 5 | Лампа | шт | 48 |
| 6 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (промочки потолков) | 100 м2 | 1,65 |
| 7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,16 |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 1,49 |
| 9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,65 |
| 10 | Грунтовка | т | 0,0215 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,16 |
| 12 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,49 |
| 13 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (промочки стен) | 100 м2 | 3 |
| 14 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,3 |
| 15 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (стеклообои "Паутинка") | 100 м2 | 0,7 |
| 16 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 3,5 |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 3,8 |
| 18 | Грунтовка | т | 0,0494 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,3 |
| 20 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 3,5 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%(с 4-х сторон) | 100 м2 | 0,99 |
| 22 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных (2,1*0,9)-2 шт | 100 м2 | 0,0378 |
| 23 | Мусор строительный (3,78м2*0,05м*0,6т.) | т | 0,11 |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0378 |
| 25 | Скобяные изделия (петли, ручки-замки) | компл | 2 |
| 26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,66 |
| 27 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1,66 |