**Требования к работам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Ремонт кабинетов №№ 6,12 в здании МБОУ ДОД «ДМШ № 3» расположенного по адресу:  г. Иваново  ул. Спартака, д.18 | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Качественное выполнение всех работ, использование качественных материалов заявленных в смете и соответствующих стандартам или техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы удостоверяющие их качество. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида работ. Отделочный материал должен соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество товара. Обязательно наличие сертификата пожарной безопасности и гигиенического сертификата на используемый материал. Все материалы должны соответствовать заявленным в смете (Цвета краски, тип и марку линолеума согласовать с Заказчиком). | В соответствии с локальным сметным расчетом | В  соответствии  с локальным сметным расчетом |
| Технические характеристики  товаров, работ, услуг | Объем выполненных работ, материалов и оборудования должен соответствовать локальному сметному расчету. (Цвета краски, тип и марку линолеума согласовать с Заказчиком) |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности.  В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.  Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.  Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом контракта и локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ. |
| Требования к результатам товаров, работ, услуг | Работы вести по графику производства работ, в работающем учреждении по согласованию с руководством. При проведении скрытых работ – работы, которые скрываются последующими работами и конструкциями, Подрядчик предоставляет Заказчику акт на скрытые работы, с выходом представителей Контракта на объект, в сроки и время, назначенные Заказчиком.  Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор. |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги | Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) года с момента подписания акта выполненных работ. |  |  |

**При упоминании в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ, ведомости ресурсов торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент»**