- Описание объекта закупки

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена оконных блоков 45.42.11.120 | - Требование к качеству товаров, работ, услуг | Окна пластиковые из ПВХ профиля Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом. Качественно выполнить все работы, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, качество подтверждаться сертификатами соответствия и гигиеническими сертификатами, государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ, действительными на территории Ивановской области, пожарными сертификатами. Замена материалов, используемых при выполнении работ, предусмотренных Сметой, на другие материалы, осуществляется только по письменному согласованию с Заказчиком, при условии, что их замена не приведет к ухудшению качества выполненных работ. | В соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, ведомостью неучтенных материалов | В соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, ведомостью неучтенных материалов |
|  | - Технические характеристики - товаров, работ, услуг | Оконные блоки ПВХ, цвет профиля белый, пятикамерный 70мм, двухкамерные стеклопакеты с теплорамкой. Оконные блоки, предлагаемые к установке, должны быть новыми, не восстановленными, не иметь дефектов, соответствовать государственным стандартам.. Подоконные доски должны быть изготовлены из ПВХ белого цвета, не иметь дефектов, покрыты защитной пленкой, иметь торцевые заглушки, а также обладать высокой прочностью поверхности, влаго- и паростойкостью, быть устойчивы к образованию царапин. Должны соответствовать следующим характеристикам: Стабильная геометрическая форма, устойчивая к сильным механическим нагрузкам, ударная вязкость по Шарпи 13,2 КДж/м2 ( ГОСТ 4647-80 10 КДж/м2); Термостойкость - 30 минут t + 150°С; Температура размягчения по Вика при длительном воздействии t + 81°С (ГОСТ 15088-83 t +75°С); Стойкость к удару при отрицательных температурах - t - 20°С , 1 кг при высоте 750 мм; Светостойкость 20 лет; Пожаробезопасен. Самозатухающий материал. Высокая стойкость к царапинам и истиранию ( DIN EN 438 : 2005 составляет 350 оборотов ); Стойкость к механическим воздействиям ( DIN EN 438 : 1991 составляет 5 N ); Стойкость к длительному воздействию солнечного света; Стойкость к воздействию бытовых химикатов; Невосприимчивость к загрязнению измеряется по DIN EN 438 : 2005 составляет: Ацетон 5 баллов Кофе 5 баллов Гидроксид калия 5 баллов Перекись водорода 5 баллов Обувной крем 5 баллов Трудновоспламеняемость. Отделка откосов должна быть выполнена из сэндвич панелей ПВХ белого цвета шириной 550мм. Все наружные оконные отливы должны быть изготовлены из оцинкованной стали окрашенной полимерным покрытием. Монтаж окон необходимо выполнить по технологии, предусматривающей трехслойную конструкцию монтажного шва, а именно наружный – водоизоляционный, паропроницаемый, центральный – теплоизоляционный, внутренний – пароизоляционный. Монтажная пена должна быть предназначена для выполнения профессиональных работ при любых погодных условиях, должна обладать отличной алгезией, равномерной структурой и низким вторичным расширением. Конструкция монтажного шва должна быть устойчива к различным эксплуатационным воздействиям: атмосферным факторам, температурно-влажностным воздействиям со стороны помещения, силовым (температурным, усадочным и др.) деформациям. Фурнитура, строительные материалы, оконные блоки должны удовлетворять требованиям ГОСТ, ТУ СНиП. До начала работ Подрядчик уточняет размеры оконных блоков и представляет следующие документы: 1. Копию сертификата (декларацию) соответствия на оконные блоки из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом, заверенную синей печатью производителя. 2. Технический паспорт на оконные блоки. 3. Копию сертификата (декларации) пожарной безопасности на профиль ПВХ, из которого изготавливаются оконные блоки. 4. Копию сертификата (декларации) соответствия на подоконные доски. |  |  |
|  | - Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности. В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Представить копию приказа о назначении лица ответственного за данные мероприятия. Предоставить список сотрудников, заверенный подписью и печатью руководителя организации допущенных к выполнению работ с указанием: Ф.И.О., паспортных данных и квалификации по данному виду работ. |  |  |
|  | - Требования к результатам товаров, работ, услуг | Демонтаж имеющихся оконных блоков; монтаж новых изделий из ПВХ – профиля; монтаж подоконников из ПВХ (ширину согласовать с Заказчиком); монтаж парогидроизоляционных материалов в соответствии с действующим законодательством. Выполнить в срок и в полном объеме обязательства, предусмотренные контрактом. Работы вести по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с руководством. Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, в течение трех дней со дня подписания акта приема выполненных работ вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор (в том числе демонтированные окна). Срок гарантии выполняемых работ составляет 5 лет с момента приемки в установленном порядке результата работ в полном объеме. |  |  |