Приложение №1

к муниципальному контракту

от ______________№_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту, устройству ограждений на улицах города

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство бетонного ограждения |  |  |
| 1 | Устройство бетонного ограждения, с окраской | 100 м | 0,24 |
| 2 | Окраска* бетонного ограждения, с очисткой старой краски | 100 м2 | 42,43 |

* - цвет – по согласованию с Заказчиком.

Требования к бетонному ограждению:

- ограждение должно быть выполнено из армированного бетона;

- толщина панелей ограждения должна быть не менее 45 мм;

- высота ограждения – 2,5 м;

- обязательное бетонирование бетонных столбов ограждения на глубину 0,9 м (высота бетонных столбов 3,4 м);

- заделка швов ограждения цементным раствором.

Перед началом производства работ Подрядчик обязан согласовать дизайн ограждения с Заказчиком.

Работы должны выполняться в соответствии с заявкой-заданием, предоставляемой Заказчиком с указанием перечня объектов, видов, объемов, сроков начала и окончания работ по каждому объекту.

Срок завершения  работ: с момента заключения муниципального контракта и до 01.11.2015.

| Заказчик Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова _______________________ А.Н. Бобров | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |