- УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МУЗ

"ГКБ №4" г.Иваново

______________ / Беляев В.И. /

- __      __________  2010г.

Ведомость объемов работ на монтаж и установку пожарной сигнализации

и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  здания пищеблока  МУЗ «Городская клиническая больница №4»

по ул. Шошина, 8  в г. Иваново

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж и установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |
| 1. | Установка извещателя дымового «Аврора-ДР» | шт. | 65 |
| 2. | Установка извещателя ручного «ИПР-Р» | шт. | 7 |
| 3. | Установка радиорасширителя РРОП ВОРС «Стрелец» | шт. | 4 |
| 4. | Установка объектового оконечного устройства передачи GSM сообщений «УОО-GSM-С1» | шт. | 1 |
| 5. | Установка пульта управления «ПУ-Р» ВОРС «Стрелец» | шт. | 1 |
| 6. | Установка блока выносной индикации БВИ-64 | шт. | 1 |
| 7. | Установка оповещателя звукового «Сирена-Р» | шт. | 9 |
| 8. | Установка блока питания «БП-12/2» с аккум. 17 а/ч | шт. | 3 |
| 9. | Установка выключателя автоматического, 6А | шт. | 3 |
| 10. | Прокладка коробов монтажных | м | 29 |
| 11. | Прокладка проводов в коробах | м | 38 |
| 12. | Установка оповещателя светового «Табло-Р» | шт. | 14 |
| 13. | Наладка системы пожарной сигнализации (77 каналов) | система | 1 |

Составил:                                        Н.Г.Сорокин