«07» февраля  2012 г.                                                                Директору ООО «АрхСтиль»

Коробовой Л.Н.

от директора

МБОУ СОШ №18

Шаминой М.Г.

# Техническое задание

на электроснабжение спортивного зала, расположенного на 1-ом этаже МБОУ СОШ №18,  по адресу: г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д.6А

- Электроосвещение спортивного зала  выполнить от существующего щита освещения ЩО-9. Расчетная мощность на ЩО-9 – 5,52.

- Розеточную группу запитать с существующего силового щита  ЩС-7.  Расчетная мощность на ЩС-7 – 7 кВт.

- Распределительные сети от ВРУ до ЩО-9 и ЩС-7 сохранить существующими.

- Вентиляционное оборудование, устанавливаемое в спортивном зале, запитать от ВРУ с распределительной панели РП-I.

- Подключение оборудования выполнить без увеличения разрешенного лимита мощности школы.

- Существующую схему  ВРУ школы оставить без изменений.

- Учёт электроэнергии сохранить существующим на ВРУ школы.

- На групповых линиях штепсельных розеток установить дифференциальные автоматы типа АД12М.

- Марку, сечение кабелей, способ прокладки определить проектом.

- На электроснабжение спортивного зала выполнить проект. Схемы щитов согласовать с МБОУ СОШ №18.

Директор                                                                                           Шамина  М.Г.

МБОУ СОШ №18