| Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме № 0133300001713000312 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001713000312 |
| --- | --- |
| В разделе «ремонт актового зала гимназии № 3 г. Иваново», в позиции 30 – (трубы напорные из полиэтилена) неверно указана овальность после экструзии. Согласно ГОСТ 18599-2001 овальность при указанных параметрах трубы должна быть до 1,5. | - В соответствии с запросом участника размещения заказа сообщаем, что все характеристики товара «Трубы напорные из полиэтилена», используемого при выполнении работ, указаны в соответствии с ГОСТ 18599-2001 |