УТВЕРЖ ДАЮ:

_____________А.В.Майоров

«_______»___________2012г

ВЕДОМОСТЬ НЕ УЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Стройка :  МБОУ гимназия № 44

Объект :

Ремонтные работы ( ремонт кабинета № 49  МБОУ

гимназия № 44)

| № п/п | Счет | Наименование ресурса | Ед.изм | Кол. | Стоим.ед. в ценах 2011г | Стоим. в текущ.ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счет № Ц-11/000176 от 16ноября 2011 | Грунтовка акриловая Кнауф Тифенгрунд глубокого проникновения | л | 55,3 | 56,23 | 3109,52 |
| 2 | Чек № ТАМ 08/00853 от 17 августа 2011 | Наливной пол | кг | 2766 | 8,48 | 23455,68 |
| 3 | Счет № Ц-11/000176 от 16ноября 2011 | Линолеум Smaraqd | М2 | 94,04827 | 725,73 | 68253,65 |
| 4 | ___»____ | Потолочные панели с комплектующими | М2 | 92,2 | 460,28 | 42437,82 |
| 5 | Накл.№ 3458 от 21 июня 2011 | Дверь деревянная с фарнитурой и окладкой (ручка-замок , навески) ДГ 21-9 из массива, шпон дуб " Изабелла" | шт | 1 | 5850 | 5850 |
| 6 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Оконный блок | М2 | 16,2 | 3644,07 | 59033,93 |
| 7 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Доска подоконная из ПВХ | м | 10 | 337,5 | 3375 |
| 8 | Сет № 1681 от 21 июня 2011 | Радиаторы биметаллические STYLE PLUS 500 | Секц. | 57 | 432,2 | 24635,4 |
| 9 | Счет № 48 от 10 ноября 2011 | Универсальный комплект к радиаторам 3/4 с 2-мя кронштейнами | шт | 5 | 194,92 | 974,6 |
| 10 | Счет № 48 от 10 ноября 2011 | Трубы пропиленовые армированные Ф 25 мм РР-R RUBIS | м | 27,87 | 76,27 | 2125,64 |
| 11 | Счет № 48 от 10 ноября 2011 | Трубы пропиленовые армированные Ф 32 мм РР-R RUBIS | м | 14,07 | 144,07 | 2027,06 |
| 12 | Счет № 48 от 10 ноября 2011 | Муфта разъемная Ф 32х3/4 американка | шт | 11 | 209 | 2299 |
| 13 | Счет № 69 от 23 ноября 2011 | Смесители в/д R-1 ГЛОБА | шт | 1 | 1705 | 1705 |
| 14 | Счет № 69 от 23 ноября 2011 | Мойка нержавеющая 50х50 глуб 180мм с сифоном | шт | 1 | 1365 | 1365 |
| 15 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Труба винипластовая гофр. Ф 20 мм | м | 420 | 10,52 | 4418,4 |
| 16 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Труба винипластовая гофр. Ф 25 мм | м | 70 | 23,45 | 1641,5 |
| 17 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Труба винипластовая гофр. Ф 32 мм | м | 40 | 32,45 | 1298 |
| 18 | Счет № 10829 от 06.12.2011 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2 | м | 250 | 84,75 | 21187,5 |
| 19 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 | м | 200 | 37,33 | 7466 |
| 20 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Кабель ВВГнг-LS 3х4 мм2 | м | 10 | 58,69 | 586,9 |
| 21 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Кабель ВВГнг-LS 5х6 мм2 | м | 40 | 141,4 | 5656 |
| 22 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | ПВЗ-2,5 мм2 | м | 25 | 12,71 | 317,75 |
| 23 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Коробка ответвительная | шт | 10 | 17,2 | 172 |
| 24 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Каб.канал 10х12 мм | м | 25 | 9,67 | 241,75 |
| 25 | Счет № 10829 от 06.12.2011 | Лоток без перфор. ПР-ЛНМЗТ-50 (50*50*2500) оцин OSТЕС | м | 20 | 109,53 | 2190,6 |
| 26 | Счет № 10829 от 06.12.2011 | Крышка лотка 50*15*2500 (ПР-КЛЗТ-50) OSТЕС | м | 20 | 58,47 | 1169,4 |
| 27 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Труба металлическая Ф 20 мм | м | 150 | 63 | 9450 |
| 28 | Счет № Ц-11/000176 от 16ноября 2011 | Светильники Technolux TLC 418 зеркало | шт | 28 | 550,85 | 15423,8 |
| 29 | Счет № Ц-11/000176 от 16ноября 2011 | Лампы люминисцентные OSRAM L-18W/25 18 В | шт | 112 | 27,97 | 3132,64 |
| 30 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Светильник ЛПО 72-1х36 | шт | 2 | 330 | 660 |
| 31 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Лампа L-36w/765 | шт | 4 | 25,46 | 101,84 |
| 33 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Выключатель скрытой установки одноклавишный также двух-клавишный | шт | 6 | 45 | 270 |
| 34 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Розетка N+PE IP-44 220 В 16 А | шт | 21 | 83 | 1743 |
| 35 | Счет № 10933 от 08.12.2011 | Комплект электроснабжения КЭС-ФХ | шт | 2 | 22293,22 | 44586,44 |
| 36 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Щит ЩРН 24(1Р31) | шт | 1 | 575 | 575 |
| 37 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Автоматический выключатель ВА 47-100 25А 3п | шт | 4 | 530 | 2120 |
| 38 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Автоматический выключатель АД 12м 16 А | шт | 3 | 630 | 1890 |
| 39 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Автоматический выключатель ВА 47- 29 16А 1п | шт | 5 | 50 | 250 |
| 40 | Счет № 82 от 02 декабря 2011 | Автоматический выключатель ВА 47-29 32А 3п | шт | 1 | 450 | 450 |
| 40 |  | Фанера 20 мм | М2 | 7,96 | 380 | 3024,8 |
| 41 |  | Люк с решеткой Декофот 400*400 | шт | 2 | 208,22 | 416,44 |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  | 371087,06 |

УТВЕРЖ ДАЮ:

_____________А.В.Майоров

«_______»___________2012г.

Ведомость объемов работ по ремонтным работам (ремонт кабинета № 49)  МБОУ гимназии № 44

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ № 1. Отделочные работы |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 58,1 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | М2 | 92,2 |
| 3 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран | М2 | 78,3 |
| 4 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | М2 | 155 |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | М2 | 155 |
| 6 | Заделка трещин в полах цементным раствором | м | 162 |
| 7 | Устройство стяжек цементных толщиной 15 мм | М2 | 92,2 |
| 8 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | М2 | 92,2 |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 58,1 |
| 10 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | М2 | 92,2 |
| 11 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | М2 | 1,89 |
| 12 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | М2 | 1,89 |
| 13 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм дверных откосов плоских | М2 | 1,02 |
| 14 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | М2 | 1,02 |
| 15 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 5 |
| 16 | Снятие оконных переплетов остекленных | М2 | 16,2 |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | М2 | 16,2 |
| 18 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | м | 10 |
| 19 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | м | 10 |
| 20 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | М2 | 11,7 |
| 21 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | М2 | 7,8 |
| 22 | Устройство покрытий из фанеры | М2 | 7,8 |
|  | РАЗДЕЛ № 2. Отопление |  |  |
| 23 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт | 5 |
| 24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм | м | 15 |
| 25 | Установка радиаторов биометаллических | кВт | 8,95 |
| 26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | м | 15 |
|  | РАЗДЕЛ № 3. Водоснабжение, канализация |  |  |
| 27 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 30 |
| 28 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 3 |
| 29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | м | 30 |
| 30 | Установка моек на одно отделение | шт | 1 |
| 31 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м | 3 |
|  | РАЗДЕЛ № 4. Электромонтажные работы |  |  |
| 32 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 | м | 200 |
| 33 | Демонтаж кабеля | м | 100 |
| 34 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 11 |
| 35 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт | 25 |
| 36 | Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг | шт | 1 |
| 37 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 490 |
| 38 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | м | 40 |
| 39 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 725 |
| 40 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | м | 25 |
| 41 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм | т | 0,0138 |
| 42 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 150 |
| 43 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | шт | 28 |
| 44 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | шт | 2 |
| 45 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | жил | 21 |
| 46 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 6 |
| 47 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | шт | 53 |
| 48 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2 |
| 49 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм | шт | 1 |
| 50 | Прибор или аппарат | шт | 13 |
| 51 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | м | 63 |
| 52 | Заделка борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | М3 | 0,04 |
| 53 | Расстояние перевозки - от 9,1 до 10 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 6 | тн | 4,5 |
| 54 | Погрузочные работы: Мусор строительный | тн | 4,5 |
| 55 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | шт | 2 |