**Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме** **№ 0133300001713000075**

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме** | **Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме** |
| 1. В позиции 74(плита теплоизоляционная) просим уточнить массу плиты. Указанные коэфициэнты теплопроводности по ГОСТ 21880-94 и ГОСТ 9573-96 соответствуют плите минимум 125-ой плотности. Исходя из указанных геометрических размеров плиты расчет минимальной массы плиты составит: 125 кг/м3 х (1,2 м х 0,6м х 0,05 м) = 4,5 кг. Указанное Вами: «Масса плиты менее нуля целых пятидесяти двух сотых кг»- некорректно.  2. В позиции 22 (плитка) Вами указано : «Длина 300 х 300 мм. Ширина менее двухсот целых двух десятых и не менее ста восьмидесяти двух целых одной десятой мм». Просим корректно указать размеры плитки: длина 300мм. Ширина 300 мм.  3. В позиции 52 (Лампа) Вами указано: «Световой поток не менее двух тысяч восьмисот пятидесяти трех целых одной десятой и менее трех тысяч девяноста семи целых пяти десятых лм. Продолжительность горения менее семи тысяч шестисот восьмидесяти девяти целых трех десятых и не менее семи тысяч трехсот двадцати пяти целых девяти десятых часов. Ток лампы менее нуля целых четырехсот девяноста тысячных и более нуля целых трехсот семидесяти пяти тысячных А. Световой поток более двух тысяч трехсот семидесяти девяти целых трех десятых и менее двух тысяч четырехсот восьмидесяти одной целой одной десятой лм»  Какая характеристика является верной: «Световой поток не менее двух тысяч восьмисот пятидесяти трех целых одной десятой и менее трех тысяч девяноста семи целых пяти десятых лм.» или «Световой поток более двух тысяч трехсот семидесяти девяти целых трех десятых и менее двух тысяч четырехсот восьмидесяти одной целой одной десятой лм» ? | В соответствии с запросом будут внесены изменения в п.3 «Требования к товарам, используемым при выполнении работ» части III «Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме |