| Марки- | Трасса |  | Проход через трубу |  |  | Кабель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ровка |  |  | Марки- | Услов. |  |  | По проекту |  |  | Проложено |  |
| кабеля | Начало | Конец | ровка | проход, мм | Длина,м | Марка | Количество кабелей, число и сечение жил | Длина, м | Марка | Количество кабелей, число и сечение жил | Длина, м |

Сводка кабелей

| Число жил, сечение, напряжение | Марка кабеля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КСРЭВнг-FRLS | ВВГнг-FRLS |  |  |
| 2х0,5 | 91 |  |  |  |
| 6х0,5 | 5 |  |  |  |
| 2х2х0,97 | 30 |  |  |  |
| 3х1,5 |  | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013.АПТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |
| Изм | Кол | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Виноградов |  |  |  | Установка автоматического # пожаротушения | Стадия | Лист | Листов |
| Н.конт. |  | Виноградов |  |  |  |  | РД | 9 | 9 |
| Проверил |  | Беляев |  |  |  | Кабельный журнал (окончание) | ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |
| Разраб. |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |