Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000 , г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-46-35

_____________№_______________

- Утверждено:

| Управление благоустройства Администрации города Иванова | ________________________________________ М.П. подпись |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ

АУКЦИОНЕ

Категория: Работы

Наименование объекта закупки:

Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших, с установкой приборов учета электроэнергии.

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в электронном аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения электронного аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта электронного аукциона | 16 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками электронного аукциона | 27 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ КОНТРАКТА (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР) | 31 |
| ЧАСТЬ III | ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ | 42 |

Часть I

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в электронном аукционе

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя. В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с указанием на это в Информационной карте электронного аукциона, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Документация об электронном аукционе размещена в единой информационной системе (далее также ЕИС) одновременно с извещением о проведении электронного аукциона.

Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на ЕИС без взимания платы.

- Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе.

В единой информационной системе будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об электронном аукционе, а также все изменения документации об электронном аукционе в случае возникновения таковых.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, документацию о таком аукционе, разъяснений положений документации о таком аукционе оператор электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляет уведомление об указанных извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о проведении такого аукциона, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

Управление муниципального заказа Администрации города Иванова, как структурное подразделение, в лице которого Администрация города Иванова реализует свои полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Иванова (далее также Уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками электронного аукциона от оператора электронной площадки уведомлений о разъяснении или изменений к документации об электронном аукционе.

РАЗДЕЛ 1.2. Общие условия проведения электронного аукциона

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в электронном аукционе, информация о котором содержится в Информационной карте электронного аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об электронном аукционе, в том числе в проекте контракта (часть II), описание объекта закупки (части III) документации об электронном аукционе.

1.2. Законодательное регулирование.

1.2.1. Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 ФЗ), Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иным законодательством в сфере закупок.

1.2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством об осуществлении закупок, проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об  аукционе в электронной форме.

1.3. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3.1. Заказчик указан в Информационной карте электронного аукциона настоящей документации об электронном аукционе.

1.3.2. Уполномоченный орган, указанный соответственно в Информационной карте электронного аукциона настоящей документации об электронном аукционе (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об электронном аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит электронный аукцион, наименование и описание объекта которого указаны в Информационной карте электронного аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об электронном аукционе.

1.4. Наименование и описание объекта электронного аукциона, идентификационный код закупки. Место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг.

1.4.1. Условия контракта, содержащие наименование и описание объекта закупки указаны в Информационной карте электронного аукциона.

1.4.2. Место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг указаны в Информационной карте электронного аукциона и части III «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта.

1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и Информационной карте электронного аукциона.

1.5.2. Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте электронного аукциона.

1.6. Источник финансирования заказа, порядок и срок оплаты.

1.6.1. Источник финансирования, порядок и срок оплаты контракта, указаны в Информационной карте электронного аукциона.

1.7. Требования к участникам закупки.

1.7.1. В электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

- 1.7.2. В случае если проводится электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с указанием на это в Информационной карте электронного аукциона, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, ориентированных некоммерческих организаций определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Участник закупки должен соответствовать:

- требованиям, установленными пунктами 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (о размере уставного (складочного) капитала (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства, о численности работников за предшествующий календарный год, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год);

или

- требованиям законодательства для социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.7.3. Участник осуществления закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

1.7.4. Участник осуществления закупки для того, чтобы принять участие в электронном аукционе должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.7.5, 1.7.6 с учетом информации указанной в Информационной карте электронного аукциона.

1.7.5. Единые требования к участникам закупки (предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок):

1.7.5.1. Cоответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

1.7.5.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

1.7.5.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

1.7.5.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

1.7.5.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

1.7.5.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

1.7.5.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

1.7.5.8. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

1.7.6. В случае установления Правительством Российской Федерации дополнительных требований к участникам закупок, заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

1.8. Расходы на участие в электронном аукционе и при заключении контракта.

1.8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе, участием в электронном аукционе и заключением контракта, а заказчик, уполномоченный орган не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9. Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок. Ограничения участия в электронном аукционе.

1.9.1. Заказчик обязан предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг с учетом положений статей 28, 29 Закона № 44-ФЗ. Информация о предоставлении таких преимуществ указывается в Информационной карте электронного аукциона.

1.9.2. Заказчик, обязан осуществлять с учетом положений статьи 30 Закона № 44-ФЗ закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей.

Информация об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций указывается в Информационной карте электронного аукциона.

1.9.3. Ограничения участия в электронном аукционе. Участие в электронном аукционе может быть ограничено заказчиком только в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ и указанных в настоящей документации об электронном аукционе.

- 1.10. Применение национального режима при осуществлении электронного аукциона.

При осуществлении заказчиком закупок услуг, оказываемых иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с работами, товарами,  услугами, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

Информация о применении национального режима указывается в Информационной карте электронного аукциона.

1.11. Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке.

Осуществляется в порядке, установленном статьей 61 Закона № 44-ФЗ.

Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых в соответствии со ст. 61 Закона № 44-ФЗ, в том числе усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в предоставленные документы и информацию, за замену указанных документов или прекращение их действия (в том числе замену усиленной электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник электронного аукциона, предоставивший указанные документы и информацию.

1.12. Основания отстранение от участия в электронном аукционе.

Отстранение участника электронного аукциона от участия в электронном аукционе или отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что участник такого аукциона  не соответствует требованиям, указанным в пунктах 1.7.5. и 1.7.6 раздела 1.2 «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об электронном аукционе.

2.1.1. Документация об электронном аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, содержащуюся в извещении о проведении электронного аукциона.

2.1.2. В случае любых противоречий между документами, указанными в пункте 2.1.1, документация об электронном аукционе имеет приоритет.

2.1.3. Предполагается, что участник закупки изучит всю документацию об электронном аукционе, включая изменения в документацию об электронном аукционе и разъяснения к документации об электронном аукционе, размещенные уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона».

2.1.4. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

2.2. Разъяснение положений документации об электронном аукционе.

2.2.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Уполномоченному органу.

2.2.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 2.2.1 запроса Уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.2.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе указаны в Информационной карте аукциона в электронной форме.

2.2.4. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении электронного аукциона и документацию об электронном аукционе.

2.3.1. Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона и в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в извещение и документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял  не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

не менее чем семь дней.

2.4. Отмена проведения электронного аукциона.

2.4.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе отменить проведение электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

2.4.2. Процедура отмены электронного аукциона осуществляется в порядке, установленном статьей 36 Закона № 44-ФЗ.

2.4.3. При отмене электронного аукциона заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены электронного аукциона участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

(инструкция по заполнению заявки)

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в электронном аукционе, которыми обмениваются участники электронного аукциона, оператор электронной площадки, заказчик, уполномоченный орган, должны быть составлены на русском языке.

3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в электронном аукционе может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

3.1.3. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику электронного аукциона третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.1.4. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

3.2. Требования к содержанию документов, входящих состав заявки на участие в электронном аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию, с учетом категории объекта закупки и информации указанной в Информационной карте электронного аукциона:

3.2.2.1 при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;

3.2.2.2 согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3.2.2.3 при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 3.2.2.2 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

При выполнении работ должны использоваться материалы подрядчика, соответствующие требованиям, установленным в части III «Описание объекта закупки» документации об открытом аукционе в электронной форме. При оформлении заявки в части используемых материалов участник размещения заказа должен учитывать, что в технической части документации знак «,» следует читать как «и», а знак «;» - как «или».

3.2.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная пунктом 3.2.2 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» настоящей документации, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

3.2.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию, с учетом информации указанной в Информационной карте электронного аукциона:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным подпункт 1.7.5.2 пункта 1.7.5 и пунктом 1.7.6 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктами 1.7.5.3-1.7.5.7 пункта 1.7.5 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона»;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28,29 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им услуг условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания  срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

4.1.1. Осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, настоящей документацией об электронном аукционе, в том числе с разделом 1.3 «Информационная карта электронного аукциона» документации об электронном аукционе.

4.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, указанной в Информационной карте электронного аукциона, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные статьей 66 Закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Адрес электронной площадки указан в Информационной карте электронного аукциона.

4.2. Изменение и отзыв заявок на участие в электронном аукционе.

4.2.1. Участник электронного аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона № 44-ФЗ. В этом случае участник электронного аукциона не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.

- 4.3. Обеспечение заявок при проведении электронного аукциона.

4.3.1. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в Информационной карте электронного аукциона.

4.3.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств в порядке предусмотренном Законом № 44-ФЗ.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

5.2. Порядок проведения электронного аукциона.

5.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с пунктом 1.11 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

5.2.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом пункта 5.2.3 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.2.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

5.2.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона и в Информационной карте электронного аукциона, в порядке, установленном настоящей документацией и Законом № 44-ФЗ.

5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, определение победителя электронного аукциона.

Осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Порядок заключения контракта.

Осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, с учетом информации, указанной в разделе 1.3 «Информационная карта электронного аукциона» документации об электронном аукционе.

6.2. Обеспечение исполнения контракта.

6.2.1. Если в Информационной карте электронного аукциона заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

6.2.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

6.2.3. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

6.2.4. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 70 Закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов такого аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона №44-ФЗ  (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

6.2.5. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

6.2.6. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте электронного аукциона.

6.2.7. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.2.8. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

6.2.9. Требования к обеспечению контракта, представленному в виде банковской гарантии:

6.2.9.1. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечение исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.9.2 Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

6.2.9.3. Заказчик в качестве исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

6.2.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Закона №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона №44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.2.11. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона №44-ФЗ, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

6.2.12. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения исполнителя, являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.

6.2.13. Указанные в 6.2.12 настоящего раздела информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

6.2.14. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.2.14.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, в размере указанном в Информационной карте электронного аукциона на счет, указанный в Информационной карте электронного аукциона.

6.2.14.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

6.2.14.3. Денежные средства возвращаются исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от исполнителя.

6.2.14.4. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.

6.3. Права и обязанности победителя электронного аукциона.

6.3.1. В случае если в Информационной карте электронного аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем открытого аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, контракт по требованию указанных участников электронного аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками электронного аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте электронного аукциона.

6.3.2. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.4. Права и обязанности заказчика.

6.4.1. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

7. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК, ЕЕ ЧЛЕНОВ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ (КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО) ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

7.1. Любой участник электронного аукциона, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Законом 44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы (контрактного управляющего) оператора электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта электронного аукциона

В Разделе 1.3. «Информационная карта электронного аукциона» содержится информация для данного конкретного электронного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона».

При возникновении противоречия между положениями Раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» и Раздела 1.3. «Информационная карта электронного аукциона» применяются положения Раздела 1.3. «Информационная карта электронного аукциона».

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.3.1 | Наименование Заказчика | Управление благоустройства Администрации города Иванова |
|  |  | Место нахождения /почтовый адрес | 153000, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново г, пл. Революции, д.6, оф.1203 |
|  |  | Адрес электронной почты | blag@ivgoradm.ru |
|  |  | Номер контактного телефона | 7-4932-328083 |
|  |  | Ответственное должностное лицо заказчика | Кугданова Инна Петровна |
| 2 |  | Контрактная служба/контрактный управляющий | Кугданова Инна Петровна |
| 3 | Пункт 1.3.2 | Уполномоченный орган, в соответствии со статьей 26 Закона № 44-ФЗ | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: РФ, 153000, Ивановская обл., г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519. Адрес электронной почты: mz-kon@ivgoradm.ru |
| 4 | Пункт 4.1.2 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.rts-tender.ru |
| 5 |  | - Используемый способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Электронный аукцион |
| 6 | Пункт 1.4.1 | Наименование и описание объекта закупки | Монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших, с установкой приборов учета электроэнергии. В соответствии с частью III «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе |
| 7 | Пункт 1.4.2 | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Работы должны быть выполнены в установленные сроки в полном объеме в соответствии с проектом Контракта и условиями, указанными в части ІІІ «Описание объекта закупки» документации об открытом аукционе в электронной форме. Примечание. Потенциальный участник электронного аукциона до подачи заявки вправе ознакомиться с объектом и провести необходимые для выполнения соответствующих работ исследования до окончания срока подачи заявок. Если Подрядчик не воспользуется указанным правом, то риск наступления всех возможных негативных последствий, в том числе, последствий в виде обнаружения при проведении работ на объекте так называемых «скрытых» работ, связанных с выполнением работ на объекте, в соответствии с локальными сметными расчетами, несет Подрядчик. В этом случае все последующие претензии Подрядчиком к локальным сметным расчетам, видам, объемам работ и прочие Заказчиком приниматься не будут, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва срока завершения выполненных им работ. |
| 8 | Пункт 1.4.2 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | В соответствии с техническими заданиями (Приложение № 1 к проекту муниципального контракта). |
| 9 | Пункт 1.4.2 | Сроки поставки товара, завершения работы, график оказания услуги | В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента заключения муниципального контракта |
| 10 | Пункт 1.5.1 | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 728 461,00 руб. |
|  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения затратного метода (статья 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение № 3 к проекту муниципального контракта). Сметная прибыль определена на основании Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), утвержденных постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15. |
| 11 | Пункт 1.6.1 | Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова |
| 12 |  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | российский рубль |
| 13 |  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не предусмотрен |
| 14 | Пункт 1.5.2 | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта формируется с учетом стоимости работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных, накладных расходов, налогов, в том числе НДС, сборов и иных затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. |
| 15 | Пункт 5.2.4 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| 16 |  | Возможность заказчика изменить условия контракта | Осуществляется в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по предложению заказчика, в случае увеличения предусмотренного объема работ не более чем на 10 % или уменьшения предусмотренного контрактом объема выполняемой работы не более чем на 10 %. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на 10 % цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Контракт может быть изменен по соглашению сторон при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта |
| 17 | Пункт 1.6.1 | Порядок и срок оплаты контракта | Расчет производится после подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по фактически выполненным объемам работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета-фактуры, при условии, что работы выполнены надлежащим образом. Оплата осуществляется по фактически выполненным объемам работ в соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию и сметному нормированию, на основании утвержденных единичных расценок, счетов-фактур на материалы. |
| 18 | Пункт 1.7.5 | Требования к участникам электронного аукциона | Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим единым требованиям: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом закупки: - наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых является предметом контракта (работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно предмету контракта): «Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно»; 2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе; 4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица |
| 19 | Пункт 1.7.6 | Дополнительные требования к участникам электронного аукциона | Не установлены |
| 20 | Пункт 1.9.1 1.9.2 6.3.1 | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Закона № 44-ФЗ | Не установлены |
| 21 | Пункт 1.9.2. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии со ст.30 Закона №44-ФЗ | Не установлено |
|  | Пункт 1.10 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | не установлены |
| 22 | Пункт 3.2 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: а) согласие участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; б) согласие участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. Примечание: первую часть заявки рекомендуется представить по Форме № 1 раздела 1.4 части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки: - копия действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых является предметом контракта (работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно предмету контракта): «Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно». 2. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона. Примечание: указанные сведения рекомендуется предоставить в виде анкеты участника электронного аукциона (Форма № 2 раздела 1.4 части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе). 3. Декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (подпункты 2-6 пункта 18 раздела 1.3 «Информационная карта электронного аукциона» части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе). Примечание: рекомендуется представить по Форме № 2 раздела 1.4 части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе). 4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |
| 23 | Пункт 4.1 | Срок, место и порядок подачи заявок участников электронного аукциона | Части заявки на участие в электронном аукционе, подаваемые участником такого аукциона, должны содержать сведения в соответствии с настоящей Информационной картой. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих обе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. |
| 24 | Пункт 4.3.1 | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | 1 % начальной (максимальной) цены контракта. Примечание: Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный настоящей документацией |
| 25 | Пункт 2.2 | Порядок, дата начала и окончания cрока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Начало предоставления разъяснений: 04.09.2014 Окончание предоставления разъяснений: 08.09.2014 Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Примечание: запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе рекомендуется представить по Форме № 3 раздела 1.4 «Рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками электронного аукциона» части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе. |
| 26 | Пункт 4.1 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 12.09.2014 до 08.00 |
| 27 | Пункт 5.1 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 15.09.2014 |
| 28 | Пункт 5.2 | Дата проведения электронного аукциона | 18.09.2014 |
| 29 | Пункт 6.2 | Размер обеспечения исполнения контракта | #### 10 % начальной (максимальной) цены контракта, в случае, установленном ст. 37 Закона № 44-ФЗ в размере, предусмотренном данной статьей |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Отделение Иваново г. Иваново р/c: 40302810000005000036 БИК: 042406001 л/c: 011.99.281.0 |
| 30 | Пункт 6.2 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт в срок, установленный для заключения контракта банковской гарантии, выданной банком в соответствии со статьей 45 Закона № 44-ФЗ или внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 29 настоящей информационной карты. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно |
| 31 | Пункт 6.1 | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта, в соответствии с требованиями закона № 44-ФЗ |
| 32 | Пункт 6.2.3 6.2.4 | Условия признания победителя электронного или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта | В случае непредставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 31 настоящей информационной карты, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов такого аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта) |
| 33 |  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ |
| 34 |  | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества. | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год. Гарантийный срок начинается с момента подписания акта приемочной комиссией. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе исполнительной документации. |

РАЗДЕЛ 1.4. Рекомендуемые формы и документы для заполнения

участниками электронного аукциона

Форма № 1

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Согласие участника электронного аукциона на монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших, с установкой приборов учета электроэнергии.

1.Изучив настоящую документацию об электронном аукционе, а также применимые к данному электронному аукциону законодательство РФ и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии выполнить предусмотренные электронном аукционом работы в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе №__________________. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения электронного аукциона.

2. Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения или наименование производителя, предлагаемого для использования товара:

| № п/п | Наименование товара, товарный знак (словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, предлагаемого для использования товара | Конкретные показатели товара |
| --- | --- | --- |

Примечание: Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

Форма № 2

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Наименование объекта закупки: монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших, с установкой приборов учета электроэнергии.

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об электронном аукционе, в том числе условия и порядок проведения настоящего электронного аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, описание объекта закупки, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника аукциона)

предоставляем следующие документы и сведения:

- ( для юридического лица)

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника электронного аукциона |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения участника электронного аукциона |  |
| 3. | Почтовый адрес участника электронного аукциона |  |
| 4. | Номер контактного телефона (факса) |  |
| 5. | ИНН участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |
| 6. | ИНН (при наличии) учредителей |  |
| 7. | ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа |  |
| 8. | ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона |  |

- (для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия номер выдан |
| 3. | Место жительства | Адрес |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | ИНН участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |

2. Подтверждаю, как участник закупки, соответствие требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Заверяю правильность всех данных.

Примечание: Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

Форма № 3

ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

Запрос о разъяснении положений документации об электронном аукционе*

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об электронном аукционе на монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших, с установкой приборов учета электроэнергии.

| № п/п | Раздел документации об электронном аукционе | Ссылка на пункт документации об электронном аукционе, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об электронном аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

* Направляется оператору электронной площадки.

Примечание: Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

Часть II

Проект контракта

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР)

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ № ______

г. Иваново 							    «____»___________ 2014 года

Управление благоустройства Администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления  Боброва А.Н., действующего на основании Положения,   с одной стороны и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом __________________ № _____________ от ______________, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. 	Настоящий контракт заключается Заказчиком от имени муниципального образования  - город Иваново в целях обеспечения муниципальных нужд, в рамках специальной подпрограммы «Замена приборов учета электроэнергии на объектах наружного освещения в городе Иванове» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове».

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по монтажу новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших, с установкой приборов учета электроэнергии (далее именуемые – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3. Объем работ по настоящему контракту определяется в соответствии с техническими заданиями (Приложение № 1), требованиями к материалам, используемым при выполнении работ (Приложение № 2), локальными сметными расчетами (Приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Срок завершения работ: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

1.5. Место выполнения работ: в соответствии с техническими заданиями (Приложение № 1).

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет ______________ (_________) руб., в том числе НДС* ___________ (__________) руб.

2.2. Цена контракта формируется с учетом стоимости работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных, накладных расходов, налогов, сборов и иных затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ.

2.3. Указанная цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.4. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п.п. б п. 1 ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И СРОК ОПЛАТЫ

3.1. Оплата осуществляется по фактически выполненным объемам работ в соответствии с действующими нормативными документами по ценообразованию и сметному нормированию, на основании утвержденных единичных расценок, счетов-фактур на материалы.

3.2. Расчет производится после подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по фактически выполненным объемам работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета-фактуры, при условии, что работы выполнены надлежащим образом.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, оплата выполненных объемов работ (как промежуточный, так и окончательный расчет) по контракту производится Заказчиком только после перечисления Подрядчиком на расчетный счет Заказчика предъявленных ему сумм неустойки (штрафов, пеней) или сумма неустойки (штрафа, пени) удерживается из акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2). Заказчик вправе, по своему усмотрению, либо произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), либо удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из средств, предоставленных  в качестве обеспечения исполнения по настоящему контракту, уведомив об этом Подрядчика.

3.4. Оплата осуществляется в течение 90 (Девяноста) календарных дней по безналичному расчету за счет средств бюджета города Иванова после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), по мере поступления денежных средств на эти цели.

3.5. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налогов и платежей в государственные и территориальные внебюджетные фонды (страховые взносы в пенсионный фонд РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования, НДФЛ), связанных с оплатой контракта.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ,

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ

4.1. Подрядчик обязан обеспечить сдачу выполненных работ Заказчику в установленные настоящим контрактом сроки.

4.2. Подрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сдачи-приемки работ обязан предоставить Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и исполнительную документацию.

4.3. Заказчик в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и исполнительной документации обязан подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ по причинам, предусмотренным п. 4.5, или иным причинам, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также оформить заключение по результатам проведенной своими силами экспертизы исполнения контракта выполненных работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

4.5. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений и уплаты выставленной неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим контрактом.

4.6. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата, невозможность или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика в течение 24 часов с момента приостановки. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос целесообразности продолжения работ. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ для устранения отрицательного результата, Подрядчик обязан представить Заказчику локальный сметный расчет на данные работы для согласования их выполнения в рамках непредвиденных затрат, предусмотренных локальными сметными расчетами (Приложение № 4).

4.7. В случае нарушения п. 4.6 настоящего контракта, Подрядчик несет полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контакта. Кроме того, акты о приемке выполненных дополнительных работ, не согласованные с Заказчиком, приемке и оплате не подлежат.

4.8. Качество работ по контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям действующих нормативных документов:

- Правила благоустройства города Иванова (утверждены решением Ивановской городской Думы от 27.06.2012 № 448);

- Регламент «Содержание объектов уличной дорожной сети», утвержденный приказом начальника управления благоустройства Администрации города Иванова от 07.11.2011          № 01-01-43;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (7-е издание), утвержденных Минтопэнерго России 06.10.1999;

- Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 № 229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781;

- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утверждённого постановлением Госстандарта России от 11.10.93 № 221, и другим техническим регламентам, а при их отсутствии в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при  выполнении работ.

4.9. Оценка качества и приемка выполняемых Подрядчиком работ производится Заказчиком путем плановых и внеплановых проверок, результаты которых фиксируются в журнале производства работ и оформляются двусторонними актами. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

4.10. Окончательная приемка работ осуществляется приемочной комиссией, назначаемой Заказчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

- давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные указания в рамках выполнения условий настоящего контракта;

- осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством используемых в целях исполнения обязательств по контракту материалов и оборудования;

- требовать возмещения вреда или ущерба, причиненного Заказчику, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту;

- устранять недостатки за свой счет силами третьих лиц и затем требовать возмещения понесенных расходов с Подрядчика в случае, если Подрядчик не устранил в срок выявленные недостатки и замечания, указанные в акте об обнаружении недостатков.

5.2. Заказчик обязан:

- доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполнения работ;

- выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта;

- при наличии оснований, предусмотренных п. 6.4. настоящего контракта, направлять Подрядчику претензию об уплате неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту;

- при обнаружении отступлений от условий контракта или иных недостатков, ухудшающих результаты работы, Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику;

- в случае обнаружения дефектов в работе Подрядчика делать соответствующее предписание в журналах производства работ с указанием срока устранения дефектов, составлять соответствующий акт и требовать с Подрядчика принятия необходимых мер по их устранению;

- в течение 1 (Одного) часа после принятия телефонограммы направить своего представителя для приемки скрытых работ. В случае неявки представителя Заказчика, Подрядчик может продолжить выполнение следующего этапа работ, отразив вышеуказанный факт в журнале производства работ;

- оплатить Подрядчику фактически выполненные объемы работ согласно актам о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) без недостатков в пределах цены контракта;

- вернуть Подрядчику обеспечение исполнения контракта, в виде залога денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта (в случае, если Подрядчик выберет  указанный вид обеспечения исполнения контракта), в течение 10 (Десяти) банковских дней при условии надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по муниципальному контракту после получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика, с указанием расчетного счета;

- в случае привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с разделом 6.4 настоящего контракта возврат суммы обеспечения исполнения контракта осуществляется в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента уплаты Подрядчиком неустойки (пени, штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

5.3. Подрядчик вправе:

- самостоятельно выбирать численность необходимого персонала;

- привлекать субподрядные организации, за действия которых Подрядчик несет ответственность, как за свои. Привлечение субподрядных организаций рекомендуется согласовывать с Заказчиком.

5.4. Подрядчик обязан:

- представить Заказчику на момент заключения контракта обеспечение исполнения настоящего контракта способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

- качественно выполнять все виды работ, предусмотренные п.1.2. настоящего контракта, в соответствии с техническими заданиями (Приложение № 1), требованиями к материалам, используемым при выполнении работ (Приложение № 2), локальными сметными расчетами (Приложение № 3) в установленные Заказчиком сроки с применением представленных материалов, техники и оборудования;

- использовать качественные материалы, соответствующие стандартам, техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество;

- по требованию Заказчика выделять своих компетентных представителей, наделенных соответствующими полномочиями, для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении подрядных работ, плановых и внеплановых проверок и контроля качества выполняемых работ;

- в ходе исполнения обязательств по контракту обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

- соблюдать правила техники безопасности и технологию производства работ в соответствии с действующими нормативными документами (ПУЭ, ПТЭ, СНиП и др.);

- оперативно предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качества выполняемых работ;

- вести с начала работ и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Предъявлять журнал производства работ по первому требованию Заказчика;

- безвозмездно устранять все недостатки и замечания Заказчика по выполненным работам, указанным в актах выполненных работ, в течение 5 суток. Наличие недостатков и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении недостатков, об этом делается соответствующая отметка, и акт подписывается в одностороннем порядке. Отказ от подписания акта не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ и нарушения сроков их выполнения;

- своевременно извещать Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ, что подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ;

- приступать к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан предъявить любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем ее восстановить за счет собственных средств. В случае обнаружения Заказчиком дефектов при выполнении скрытых работ, Подрядчик безвозмездно устраняет дефекты в полном объеме;

- в случае приостановки работ по любой причине уведомить Заказчика в течение 24 часов;

- выдать гарантийный паспорт на выполненные работы в соответствии с п.7.2. настоящего контракта;

- обеспечить совместный выезд, организованный силами Подрядчика с целью проведения совместных проверок и осуществления приемки выполненных работ не реже трех раз в неделю;

- обеспечить соблюдение требований санитарных правил в процессе производства и завершения работ;

- предоставлять на утверждение Заказчику акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2);

- перед производством работ вызвать представителей организаций, владеющих коммуникациями, для согласования работ;

- по окончании работ подключить вновь смонтированное оборудование в каскадную схему линий наружного освещения города Иванова;

- предоставить справку о выполнении технических условий;

- предоставить Заказчику информацию об объемах и качестве выполненных работ в электронном виде и на бумажном носителе в сроки, согласованные с Заказчиком в соответствии с пунктом 7 Порядка контроля выполнения требований к качеству муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 10.12.2009 № 1240.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Неустойка (штраф, пени) по контракту выплачивается только на основании письменного требования (Претензии) Стороны.

6.3. Ответственность Заказчика:

- за нарушение сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пеней в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки;

- за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется штраф в размере_______, что составляет 2,5% цены контракта (Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063).

6.4. Ответственность Подрядчика:

- за нарушение сроков выполнения работ (заявок-заданий) Подрядчиком, за нарушение сроков сдачи акта приемки выполненных работ (Форма № КС-2), а также за не устранение в срок выявленных нарушений, Заказчик начисляет пени в размере 1/32 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за каждый день просрочки (по формуле, указанной в Правилах определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063);

- за нарушение условий контракта Подрядчиком, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется штраф в размере________, что составляет 10% цены контракта.

6.5. Неустойка (штраф, пени) перечисляется Сторонами в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре.

6.6. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

6.7. Подрядчик несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, в том числе и перед третьими лицами за причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.8. Если Подрядчик не воспользовался предоставленным ему правом ознакомиться с объектом и провести необходимые для выполнения соответствующих работ исследования до окончания срока подачи заявок на участие в торгах, то риск наступления всех возможных негативных последствий, связанных с выполнением работ на объекте, в соответствии с локальными сметными расчетами, несет Подрядчик. В этом случае все последующие претензии Подрядчиком к локальным сметным расчетам, видам, объемам работ и прочие Заказчиком приниматься не будут, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва срока завершения выполненных им работ.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (Один) год.

Гарантийный срок начинается с момента подписания акта приемочной комиссией. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе исполнительной документации.

7.3. Подрядчик осуществляет контроль за гарантийным объектом и письменно информирует Заказчика об ухудшении состояния данного объекта в период гарантийных обязательств для согласования порядка и сроков их устранения.

7.4. Если в период гарантийного срока Заказчиком обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 суток. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (Трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с соответствующей отметкой об этом. Отказ Подрядчика от подписания акта не освобождает его от обязанности устранить выявленные дефекты.

7.5. После выполнения работ по гарантийным обязательствам Подрядчик обязан сдать работы Заказчику, составить об этом соответствующий акт и направить его Заказчику для подписания.

7.6. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени), предусмотренную п. 6.4. настоящего контракта.

7.7. Стороны устанавливают, что Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и  действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту. Обязательства по контракту могут быть исполнены Сторонами досрочно.

9.2. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

- Заказчик вправе предложить Подрядчику увеличение или уменьшение объема работ и цены, предусмотренных контрактом, но не более чем на 10% в соответствии с п.п. б п.1 ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

- 10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту, кроме п.9.4 настоящего контракта, осуществляются в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения, подписанного Сторонами, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10.4. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименования, банковских реквизитов, КПП и статистических кодов, указанных в настоящем контракте, путем направления письменного уведомления в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты произошедших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами не требуется.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для Сторон обязательным.

11.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 13 контракта.

11.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу, электронной почте или экспресс-почтой.

11.4.	Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения - в Арбитражном суде Ивановской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Настоящий контракт заключен в электронной форме и подписан усиленными электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Подрядчика, а также составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик – Управление благоустройства Администрации города Иванова

153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, к.1203, тел. 32-72-94

Адрес электронной почты: blag@ivgoradm.ru

Лицевой счет в финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова

ИНН 3728023270  КПП 370201001

Начальник управления				                                                 А.В. Бобров

Подрядчик___________________________________________________

Приложение №  1

к контракту

№ ______ от ______________

Технические задания*

*В соответствии с частью III «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

| Заказчик Начальник управления благоустройства _______________________ А.Н. Бобров | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |

Приложение №  2

к контракту

№ ______ от ______________

Требованиями к материалам, используемым при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара, товарный знак (словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, предлагаемого для использования товара | Конкретные показатели товара |
| --- | --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:                                                             ПОДРЯДЧИК:

_______________/___________________/             __________________/_________________/

М.П.                                                                                 М.П.

Приложение №  3

к контракту

№ ______ от ______________

Локальные сметные расчеты

ЧАСТЬ III

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Технические характеристики работ, объем работ.

Все работы выполняются в соответствии с локальными сметными расчетами, документацией об электронном аукционе, размещенными на сайте www.zakupki.gov.ru, а также техническим заданием на выполнение работ по монтажу новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших, с установкой приборов учета электроэнергии.

| Техническое задание № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на монтаж нового пункта включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии в рамках специальной подпрограммы муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове» (ПВ-668, ул. Парижской Коммуны,д.22) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,3 |  |
| 3 | Отключение (Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2) | 100 жил | 0,04 |  |
| 4 | Демонтаж. Установка светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 2 |  |
| 5 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 0,42 |  |
| 6 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 1 опора | 1 |  |
| 7 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | 1 опора | 1 |  |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 3,24 |  |
| 9 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км I класс груза | 1 т груза | 3,24 |  |
| 10 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 3,24 |  |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (кабель, провод, ПВ | 1 т груза | 0,149 |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км III класс груза | 1 т груза | 0,149 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 13 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 14 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 15 | Металлические конструкции | 1 т | 0,04 |  |
| 16 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 17 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 1 |  |
| 18 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 1 |  |
| 19 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,8 |  |
| 20 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,13 |  |
| 21 | Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 | компл. | -0,26 |  |
| 22 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | компл. | -3,77 |  |
| 23 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | -0,234 |  |
| 24 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | шт. | -8,06 |  |
| 25 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,56 |  |
| 26 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | -0,0017 |  |
| 27 | Краска | кг | -0,448 |  |
| 28 | Зажимы наборные | шт. | -57,12 |  |
| 29 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | -5,062 |  |
| 30 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 3 |  |
| 31 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,36 |  |
| 32 | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм | т | 0,008 |  |
| 33 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,4 |  |
| 34 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | -0,312 |  |
| 35 | Лак битумный БТ-123 | т | -0,0008 |  |
| 36 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | -0,624 |  |
| 37 | Обрезка крон деревьев под естественный вид: с автогидроподъемника | 1 дерево | 3 |  |
| 38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал | 1 т груза | 0,375 |  |
| 39 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км III класс груза | 1 т груза | 0,375 |  |
| 40 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 41 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 42 | Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136) | шт. | 3 |  |
| 43 | Х-89 стяжка | шт | 1 |  |
| 44 | Провод СИП 2А | м | 180 |  |
| 45 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм | т | 0,0144 |  |
| 46 | CS 10-3 анкерный кронштейн | шт | 6 |  |
| 47 | РА 1500 анкерный зажим | шт | 6 |  |
| 48 | ES 54-14 комплекс промеж. подвески | шт | 2 |  |
| 49 | Кабель АВВГ-1 сеч. 4*50 мм2 | м | 30 |  |
| 50 | Светильник ЖКУ 11-250 | шт | 3 |  |
| 51 | Лампа ДНаТ W250 | шт | 3 |  |
| 52 | Кронштейн УК-1 | шт | 3 |  |
| 53 | ПВС 3*2,5 провод | м | 9 |  |
| 54 | TTD 051 FJ зажим прокалывающий | шт | 32 |  |
| 55 | Зажим TTD 151 FJ прокалывающий | шт | 24 |  |
| 56 | Зажим TTD 201 FJ прокалывающий | шт | 19 |  |
| 57 | Зажим планшетный ПС-1-1 | шт | 9 |  |
| 58 | IF 207 лента крепления | м | 60 |  |
| 59 | NC 20 скрепа для ленты | шт | 60 |  |
| 60 | CCI 9-265 стяжной хомут | шт | 100 |  |
| 61 | GPE 3 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 62 | GPE 4 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 63 | Заземлящий проводник ЗП-1 (3 м) | шт | 4 |  |
| 64 | SCT-20 (10м) лента восстанавливающая | рул | 2 |  |
| 65 | SAL 1.27 кабельный наконечник | шт | 12 |  |
| 66 | Замок большой ЗТП-1 | шт | 1 |  |
| 67 | Щит СУ-200-И 710-54 УЗ | шт | 1 |  |
| 68 | Счетчик "Меркурий-230-ART-03 PQRSIDN" | шт | 1 |  |
| 69 | Блок управления "Гелиос" в сборе (управление фазами) | шт | 1 |  |

| Техническое задание № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на монтаж нового пункта включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии в рамках специальной подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" (ПВ-22, ул. Любимова, д.1) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,6 |  |
| 3 | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 7 |  |
| 4 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 7 |  |
| 5 | Демонтаж. Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей: 4 | 1 шт. | 7 |  |
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (кабель, провод, ПВ) | 1 т груза | 0,196 |  |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км III класс груза | 1 т груза | 0,196 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 9 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 10 | Металлические конструкции | 1 т | 0,04 |  |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,6 |  |
| 13 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,2 |  |
| 14 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,58 |  |
| 15 | Установка светильников: с лампами люминесцентными (б/у) | 1 светильник | 7 |  |
| 16 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 17 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 18 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 19 | Прибор или аппарат (блок управления "Гелиос") | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 20 | Провод СИП 2А 3х35+1х54,6+2х16 | м | 230 |  |
| 21 | CS 10-3 анкерный кронштейн | шт | 16 |  |
| 22 | РА 1500 анкерный зажим | шт | 16 |  |
| 23 | ES 54-14 комплекс промеж. подвески | шт | 8 |  |
| 24 | Кабель АВВГ-1 сеч. 4*50 мм2 | м | 30 |  |
| 25 | BRPF 6 фасадное крепление | шт | 50 |  |
| 26 | ПВС 3*2,5 провод | м | 45 |  |
| 27 | TTD 051 FJ зажим прокалывающий | шт | 38 |  |
| 28 | Зажим TTD 151 FJ прокалывающий | шт | 20 |  |
| 29 | Зажим TTD 201 FJ прокалывающий | шт | 12 |  |
| 30 | Зажим планшетный ПС-1-1 | шт | 6 |  |
| 31 | IF 207 лента крепления | м | 68 |  |
| 32 | NC 20 скрепа для ленты | шт | 68 |  |
| 33 | CCI 9-265 стяжной хомут | шт | 90 |  |
| 34 | GPE 3 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 35 | GPE 4 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 36 | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм | т | 0,0033 |  |
| 37 | Заземлящий проводник ЗП-1 (3 м) | шт | 3 |  |
| 38 | SCT-20 (10м) лента восстанавливающая | рул | 2 |  |
| 39 | Замок большой ЗТП-1 | шт | 1 |  |
| 40 | Щит СУ-200-И 710-54 УЗ | шт | 1 |  |
| 41 | Счетчик "Меркурий-230-ART-03 PQRSIDN" | шт | 1 |  |
| 42 | Блок управления "Гелиос" в сборе (управление фазами) | шт | 1 |  |

| Техническое задание № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на монтаж нового пункта включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии в рамках специальной подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" (ПВ-38, ул. Носова. д. 49) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,25 |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (кабель, провод, ПВ) | 1 т груза | 0,1 |  |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км III класс груза | 1 т груза | 0,1 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 6 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 7 | Металлические конструкции | 1 т | 0,04 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,6 |  |
| 10 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,03 |  |
| 11 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,22 |  |
| 12 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,45 |  |
| 13 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 14 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 15 | Блок управления | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 16 | Провод СИП 2А 3х35+1х54,6+2х16 | м | 60 |  |
| 17 | CS 10-3 анкерный кронштейн | шт | 4 |  |
| 18 | РА 1500 анкерный зажим | шт | 4 |  |
| 19 | Кабель АВВГ-1 сеч. 4*50 мм2 | м | 30 |  |
| 20 | BRPF 6 фасадное крепление | шт | 60 |  |
| 21 | TTD 051 FJ зажим прокалывающий | шт | 12 |  |
| 22 | Зажим TTD 151 FJ прокалывающий | шт | 10 |  |
| 23 | Зажим TTD 201 FJ прокалывающий | шт | 8 |  |
| 24 | Зажим планшетный ПС-1-1 | шт | 12 |  |
| 25 | IF 207 лента крепления | м | 30 |  |
| 26 | NC 20 скрепа для ленты | шт | 30 |  |
| 27 | CCI 9-265 стяжной хомут | шт | 50 |  |
| 28 | GPE 3 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 29 | GPE 4 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 30 | Заземлящий проводник ЗП-1 (3 м) | шт | 3 |  |
| 31 | SCT-20 (10м) лента восстанавливающая | рул | 1 |  |
| 32 | Замок большой ЗТП-1 | шт | 1 |  |
| 33 | Щит СУ-200-И 710-54 УЗ | шт | 1 |  |
| 34 | Счетчик "Меркурий-230-ART-03 PQRSIDN" | шт | 1 |  |
| 35 | Блок управления "Гелиос" в сборе (управление фазами) | шт | 1 |  |

| Техническое задание № 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на монтаж нового пункта включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии в рамках специальной подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" (ПВ-184, перекресток ул. Ермака и пер. Отбельный) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,2 |  |
| 3 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 2 |  |
| 4 | Демонтаж: одного дополнительного провода | 1 опора (3 провода) | -2 |  |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (кабель, провод, ПВ) | 1 т груза | 0,1 |  |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км III класс груза | 1 т груза | 0,1 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 8 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 9 | Металлические конструкции | 1 т | 0,04 |  |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 11 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (СИП 2А - 50 м - б/у) | 100 м кабеля | 0,7 |  |
| 12 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,3 |  |
| 13 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 14 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 15 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 16 | Прибор или аппарат (блок управления "Гелиос") | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 17 | CS 10-3 анкерный кронштейн | шт | 4 |  |
| 18 | РА 1500 анкерный зажим | шт | 4 |  |
| 19 | Кабель АВВГ-1 сеч. 4*50 мм2 | м | 20 |  |
| 20 | BRPF 6 фасадное крепление | шт | 60 |  |
| 21 | TTD 051 FJ зажим прокалывающий | шт | 12 |  |
| 22 | Зажим TTD 151 FJ прокалывающий | шт | 10 |  |
| 23 | Зажим TTD 201 FJ прокалывающий | шт | 8 |  |
| 24 | Зажим планшетный ПС-1-1 | шт | 6 |  |
| 25 | IF 207 лента крепления | м | 28 |  |
| 26 | NC 20 скрепа для ленты | шт | 28 |  |
| 27 | CCI 9-265 стяжной хомут | шт | 40 |  |
| 28 | GPE 3 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 29 | GPE 4 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 30 | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм | т | 0,0033 |  |
| 31 | Заземлящий проводник ЗП-1 (3 м) | шт | 3 |  |
| 32 | SCT-20 (10м) лента восстанавливающая | рул | 1 |  |
| 33 | Замок большой ЗТП-1 | шт | 1 |  |
| 34 | Щит СУ-200-И 710-54 УЗ | шт | 1 |  |
| 35 | Счетчик "Меркурий-230-ART-03 PQRSIDN" | шт | 1 |  |
| 36 | Блок управления "Гелиос" в сборе (управление фазами) | шт | 1 |  |

| Техническое задание № 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на монтаж нового пункта включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии в рамках специальной подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" (ПВ-218, ул. 2-я Лагерная, д. 32) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,2 |  |
| 3 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 2 |  |
| 4 | Демонтаж: одного дополнительного провода | 1 опора (3 провода) | -2 |  |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (кабель, провод, ПВ) | 1 т груза | 0,135 |  |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км III класс груза | 1 т груза | 0,135 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 8 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 9 | Металлические конструкции | 1 т | 0,04 |  |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 11 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,7 |  |
| 12 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,3 |  |
| 13 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 14 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 15 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 16 | Прибор или аппарат (блок управления "Гелиос") | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 17 | Провод СИП 2А 3х35+1х54,6+2х16 | м | 50 |  |
| 18 | CS 10-3 анкерный кронштейн | шт | 4 |  |
| 19 | РА 1500 анкерный зажим | шт | 4 |  |
| 20 | Кабель АВВГ-1 сеч. 4*50 мм2 | м | 20 |  |
| 21 | BRPF 6 фасадное крепление | шт | 60 |  |
| 22 | TTD 051 FJ зажим прокалывающий | шт | 12 |  |
| 23 | Зажим TTD 151 FJ прокалывающий | шт | 10 |  |
| 24 | Зажим TTD 201 FJ прокалывающий | шт | 8 |  |
| 25 | Зажим планшетный ПС-1-1 | шт | 8 |  |
| 26 | IF 207 лента крепления | м | 28 |  |
| 27 | NC 20 скрепа для ленты | шт | 28 |  |
| 28 | CCI 9-265 стяжной хомут | шт | 40 |  |
| 29 | GPE 3 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 30 | GPE 4 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 31 | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм | т | 0,0033 |  |
| 32 | Заземлящий проводник ЗП-1 (3 м) | шт | 3 |  |
| 33 | SCT-20 (10м) лента восстанавливающая | рул | 1 |  |
| 34 | Замок большой ЗТП-1 | шт | 1 |  |
| 35 | Щит СУ-200-И 710-54 УЗ | шт | 1 |  |
| 36 | Счетчик "Меркурий-230-ART-03 PQRSIDN" | шт | 1 |  |
| 37 | Блок управления "Гелиос" в сборе (управление фазами) | шт | 1 |  |

| Техническое задание № 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на монтаж нового пункта включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии в рамках специальной подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" (ПВ-409, ул. П. Коммуны, д. 143а) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,3 |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (кабель, ПВ) | 1 т груза | 0,11 |  |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км III класс груза | 1 т груза | 0,11 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 6 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 7 | Металлические конструкции | 1 т | 0,04 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,6 |  |
| 10 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,3 |  |
| 11 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 12 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 13 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 14 | Прибор или аппарат (блок управления "Гелиос") | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 15 | Провод СИП 2А 3х35+1х54,6+2х16 | м | 30 |  |
| 16 | CS 10-3 анкерный кронштейн | шт | 4 |  |
| 17 | РА 1500 анкерный зажим | шт | 4 |  |
| 18 | Кабель АВВГ-1 сеч. 4*50 мм2 | м | 30 |  |
| 19 | BRPF 6 фасадное крепление | шт | 20 |  |
| 20 | TTD 051 FJ зажим прокалывающий | шт | 12 |  |
| 21 | Зажим TTD 151 FJ прокалывающий | шт | 10 |  |
| 22 | Зажим TTD 201 FJ прокалывающий | шт | 8 |  |
| 23 | Зажим планшетный ПС-1-1 | шт | 6 |  |
| 24 | IF 207 лента крепления | м | 20 |  |
| 25 | NC 20 скрепа для ленты | шт | 20 |  |
| 26 | CCI 9-265 стяжной хомут | шт | 40 |  |
| 27 | GPE 3 колпачок изолирующий | шт | 10 |  |
| 28 | GPE 4 колпачок изолирующий | шт | 10 |  |
| 29 | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм | т | 0,0033 |  |
| 30 | Заземлящий проводник ЗП-1 (3 м) | шт | 3 |  |
| 31 | SCT-20 (10м) лента восстанавливающая | рул | 1 |  |
| 32 | Замок большой ЗТП-1 | шт | 1 |  |
| 33 | Щит СУ-200-И 710-54 УЗ | шт | 1 |  |
| 34 | Счетчик "Меркурий-230-ART-03 PQRSIDN" | шт | 1 |  |
| 35 | Блок управления "Гелиос" в сборе (управление фазами) | шт | 1 |  |

| Техническое задание № 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на монтаж нового пункта включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии в рамках специальной подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" (ПВ-433, перекресток ул. П. Большевикова и ул. 4-я Лагерная) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,35 |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (кабель, провод, ПВ) | 1 т груза | 0,115 |  |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км III класс груза | 1 т груза | 0,115 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 6 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 7 | Металлические конструкции | 1 т | 0,04 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,75 |  |
| 10 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,3 |  |
| 11 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 12 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 13 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 14 | Прибор или аппарат (блок управления "Гелиос") | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 15 | Провод СИП 2А 3х35+1х54,6+2х16 | м | 40 |  |
| 16 | CS 10-3 анкерный кронштейн | шт | 4 |  |
| 17 | РА 1500 анкерный зажим | шт | 4 |  |
| 18 | Кабель АВВГ-1 сеч. 4*50 мм2 | м | 35 |  |
| 19 | BRPF 6 фасадное крепление | шт | 60 |  |
| 20 | TTD 051 FJ зажим прокалывающий | шт | 12 |  |
| 21 | Зажим TTD 151 FJ прокалывающий | шт | 10 |  |
| 22 | Зажим TTD 201 FJ прокалывающий | шт | 8 |  |
| 23 | Зажим планшетный ПС-1-1 | шт | 8 |  |
| 24 | IF 207 лента крепления | м | 30 |  |
| 25 | NC 20 скрепа для ленты | шт | 30 |  |
| 26 | CCI 9-265 стяжной хомут | шт | 50 |  |
| 27 | GPE 3 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 28 | GPE 4 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 29 | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм | т | 0,0033 |  |
| 30 | Заземлящий проводник ЗП-1 (3 м) | шт | 3 |  |
| 31 | SCT-20 (10м) лента восстанавливающая | рул | 1 |  |
| 32 | Замок большой ЗТП-1 | шт | 1 |  |
| 33 | Щит СУ-200-И 710-54 УЗ | шт | 1 |  |
| 34 | Счетчик "Меркурий-230-ART-03 PQRSIDN" | шт | 1 |  |
| 35 | Блок управления "Гелиос" в сборе (управление фазами) | шт | 1 |  |

| Техническое задание № 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на монтаж нового пункта включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии в рамках специальной подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" (ПВ-624, ул. Маяковского между домами 26 и 24) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,45 |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (кабель, провод, ПВ) | 1 т груза | 0,125 |  |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км III класс груза | 1 т груза | 0,125 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 6 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 7 | Металлические конструкции | 1 т | 0,04 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,6 |  |
| 10 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,06 |  |
| 11 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,22 |  |
| 12 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,45 |  |
| 13 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 14 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 15 | Блок управления | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 16 | Провод СИП 2А 3х35+1х54,6+2х16 | м | 90 |  |
| 17 | CS 10-3 анкерный кронштейн | шт | 6 |  |
| 18 | РА 1500 анкерный зажим | шт | 6 |  |
| 19 | BRPF 6 фасадное крепление | шт | 50 |  |
| 20 | Кабель АВВГ-1 сеч. 4*50 мм2 | м | 30 |  |
| 21 | TTD 051 FJ зажим прокалывающий | шт | 12 |  |
| 22 | Зажим TTD 151 FJ прокалывающий | шт | 10 |  |
| 23 | Зажим TTD 201 FJ прокалывающий | шт | 8 |  |
| 24 | Зажим планшетный ПС-1-1 | шт | 6 |  |
| 25 | IF 207 лента крепления | м | 28 |  |
| 26 | NC 20 скрепа для ленты | шт | 28 |  |
| 27 | CCI 9-265 стяжной хомут | шт | 30 |  |
| 28 | GPE 3 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 29 | GPE 4 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 30 | Заземлящий проводник ЗП-1 (3 м) | шт | 3 |  |
| 31 | SCT-20 (10м) лента восстанавливающая | рул | 1 |  |
| 32 | Замок большой ЗТП-1 | шт | 1 |  |
| 33 | Щит СУ-200-И 710-54 УЗ | шт | 1 |  |
| 34 | Счетчик "Меркурий-230-ART-03 PQRSIDN" | шт | 1 |  |
| 35 | Блок управления "Гелиос" в сборе (управление фазами) | шт | 1 |  |

| Техническое задание № 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на монтаж нового пункта включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии в рамках специальной подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" (ПВ-664, ул. Старокурьяновская, д. 68) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,6 |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (кабель, провод, ПВ) | 1 т груза | 0,14 |  |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км III класс груза | 1 т груза | 0,14 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 6 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 7 | Металлические конструкции | 1 т | 0,04 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 1 |  |
| 10 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,42 |  |
| 11 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 12 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 13 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 14 | Прибор или аппарат (блок управления "Гелиос") | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 15 | Провод СИП 2А 3х35+1х54,6+2х16 | м | 70 |  |
| 16 | CS 10-3 анкерный кронштейн | шт | 10 |  |
| 17 | РА 1500 анкерный зажим | шт | 10 |  |
| 18 | Кабель АВВГ-1 сеч. 4*50 мм2 | м | 30 |  |
| 19 | BRPF 6 фасадное крепление | шт | 80 |  |
| 20 | TTD 051 FJ зажим прокалывающий | шт | 18 |  |
| 21 | Зажим TTD 151 FJ прокалывающий | шт | 16 |  |
| 22 | Зажим TTD 201 FJ прокалывающий | шт | 8 |  |
| 23 | Зажим планшетный ПС-1-1 | шт | 8 |  |
| 24 | IF 207 лента крепления | м | 50 |  |
| 25 | NC 20 скрепа для ленты | шт | 50 |  |
| 26 | CCI 9-265 стяжной хомут | шт | 80 |  |
| 27 | GPE 3 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 28 | GPE 4 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 29 | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм | т | 0,0033 |  |
| 30 | Заземлящий проводник ЗП-1 (3 м) | шт | 3 |  |
| 31 | SCT-20 (10м) лента восстанавливающая | рул | 2 |  |
| 32 | Замок большой ЗТП-1 | шт | 1 |  |
| 33 | Щит СУ-200-И 710-54 УЗ | шт | 1 |  |
| 34 | Счетчик "Меркурий-230-ART-03 PQRSIDN" | шт | 1 |  |
| 35 | Блок управления "Гелиос" в сборе (управление фазами) | шт | 1 |  |

| Техническое задание № 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на монтаж нового пункта включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии в рамках специальной подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" (ПВ-891, ул. Любимова, д. 5) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,8 |  |
| 3 | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 7 |  |
| 4 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ | 1 опора (3 провода) | 7 |  |
| 5 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | 1 опора | 1 |  |
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 1,08 |  |
| 7 | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км I класс груза | 1 т груза | 1,08 |  |
| 8 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 1,08 |  |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (кабель, провод, ПВ) | 1 т груза | 0,216 |  |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км III класс груза | 1 т груза | 0,216 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 11 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 12 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 13 | Металлические конструкции | 1 т | 0,04 |  |
| 14 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 15 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,8 |  |
| 16 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0,26 |  |
| 17 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,6 |  |
| 18 | Установка светильников: с лампами люминесцентными (б/у) | 1 светильник | 7 |  |
| 19 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,15 |  |
| 20 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 21 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 22 | Прибор или аппарат (блок управления "Гелиос") | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 23 | Провод СИП 2А 3х35+1х54,6+2х16 | м | 320 |  |
| 24 | CS 10-3 анкерный кронштейн | шт | 18 |  |
| 25 | РА 1500 анкерный зажим | шт | 18 |  |
| 26 | ES 54-14 комплекс промеж. подвески | шт | 10 |  |
| 27 | Кабель АВВГ-1 сеч. 4*50 мм2 | м | 20 |  |
| 28 | BRPF 6 фасадное крепление | шт | 30 |  |
| 29 | ПВС 3*2,5 провод | м | 45 |  |
| 30 | TTD 051 FJ зажим прокалывающий | шт | 38 |  |
| 31 | Зажим TTD 151 FJ прокалывающий | шт | 22 |  |
| 32 | Зажим TTD 201 FJ прокалывающий | шт | 18 |  |
| 33 | Зажим планшетный ПС-1-1 | шт | 6 |  |
| 34 | IF 207 лента крепления | м | 80 |  |
| 35 | NC 20 скрепа для ленты | шт | 80 |  |
| 36 | CCI 9-265 стяжной хомут | шт | 100 |  |
| 37 | GPE 3 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 38 | GPE 4 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 39 | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм | т | 0,0033 |  |
| 40 | Заземлящий проводник ЗП-1 (3 м) | шт | 3 |  |
| 41 | SCT-20 (10м) лента восстанавливающая | рул | 2 |  |
| 42 | Замок большой ЗТП-1 | шт | 1 |  |
| 43 | Щит СУ-200-И 710-54 УЗ | шт | 1 |  |
| 44 | Счетчик "Меркурий-230-ART-03 PQRSIDN" | шт | 1 |  |
| 45 | Блок управления "Гелиос" в сборе (управление фазами) | шт | 1 |  |

| Техническое задание № 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на монтаж нового пункта включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших с установкой приборов учета электроэнергии в рамках специальной подпрограммы муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове" (ПВ-897, Кохомское шоссе, д.21) |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,25 |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т (кабель, провод, ПВ) | 1 т груза | 0,204 |  |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км III класс груза | 1 т груза | 0,204 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 6 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. | 1 |  |
| 7 | Металлические конструкции | 1 т | 0,04 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 9 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 1,25 |  |
| 10 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,3 |  |
| 11 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 0,45 |  |
| 12 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0,3 |  |
| 13 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,01 |  |
| 14 | Блок управления | 1 шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Неучтенные материалы |  |  |  |  |
| 15 | Провод СИП 2А 3х35+1х54,6+2х16 | м | 100 |  |
| 16 | Кабель АВВГ-1 сеч. 4*50 мм2 | м | 25 |  |
| 17 | РС-63 F27 Зажим анкерный (DN 123) | шт | 6 |  |
| 18 | CS 10-3 анкерный кронштейн | шт | 6 |  |
| 19 | BRPF 6 фасадное крепление | шт | 40 |  |
| 20 | TTD 051 FJ зажим прокалывающий | шт | 12 |  |
| 21 | Зажим TTD 151 FJ прокалывающий | шт | 10 |  |
| 22 | Зажим TTD 201 FJ прокалывающий | шт | 8 |  |
| 23 | Зажим планшетный ПС-1-1 | шт | 6 |  |
| 24 | IF 207 лента крепления | м | 28 |  |
| 25 | NC 20 скрепа для ленты | шт | 28 |  |
| 26 | CCI 9-265 стяжной хомут | шт | 30 |  |
| 27 | GPE 3 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 28 | GPE 4 колпачок изолирующий | шт | 20 |  |
| 29 | Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм | т | 0,01 |  |
| 30 | Заземлящий проводник ЗП-1 (3 м) | шт | 3 |  |
| 31 | SCT-20 (10м) лента восстанавливающая | рул | 1 |  |
| 32 | Замок большой ЗТП-1 | шт | 1 |  |
| 33 | Щит СУ-200-И 710-54 УЗ | шт | 1 |  |
| 34 | Счетчик "Меркурий-230-ART-03 PQRSIDN" | шт | 1 |  |
| 35 | Блок управления "Гелиос" в сборе (управление фазами) | шт | 1 |  |

Срок завершения работ: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

2.Требования к материалам, используемым при выполнении работ.

Подрядчик должен гарантировать, что качество материалов, применяемых им для выполнения работ, будет соответствовать стандартам. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

При указании в характеристиках товаров (в локальном сметном расчете, ведомости объемов работ и в документации об электронном аукционе), планируемых для использования при выполнении работ, на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент».

| Наименование товара | Показатели товара |
| --- | --- |
| Анкерный зажим | Должен быть предназначен для жесткого крепления СИП на магистрали и ответвлениях от магистрали, а также на ответвлениях к вводам в здания и сооружения. Зажимы должны обеспечивать необходимое натяжение провода в анкерном пролете линии. |
| Анкерный кронштейн CS10.3 | Должен использоваться для крепления анкерных и клиновых зажимов. Должен крепиться к опоре двумя витками стальной ленты или болтами (шпильками). Должен быть выполнен из специального алюминиевого сплава. |
| Зажим плашечный ПС-1-1 | Зажимы соединительные плашечные типа ПС должны применяться для соединения стальных проводов и канатов при заземлении молниезащитных торсов на линиях электропередачи 35-110 кВ. |
| Зажим прокалывающий ТТД 051 | Должен применяться для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции жил на магистральной линии и зачисткой на ответвлении. |
| Зажим прокалывающий ТТД 151 | Должен применяться для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции жил на магистральной линии и зачисткой на ответвлении. |
| Заземляющий проводник ЗП | Должен обеспечивать защиту оборудования от поражения электрическим током. |
| Зажим прокалывающий ТТД 201 | Должен применяться для обеспечения надежного электрического контакта методом прокалывания изоляции жил на магистральной линии и зачисткой на ответвлении. |
| Кабель АВВГ 4х50 | Кабель АВВГ должен быть предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение. Не должен распространять горение, должен быть с низким дымо- и газовыведением |
| Колпачок 3 | Колпачки должны быть заполнены защитной смазкой и надеваться на концы проводников для предотвращения проникновения влаги в жилу проводника. |
| Колпачок 4 | Колпачки должны быть заполнены защитной смазкой и надеваться на концы проводников для предотвращения проникновения влаги в жилу проводника. |
| Комплект пром подвески 54-14 | Должен использоваться для подвески СИП-2 на промежуточных опорах. Должен обеспечивать габаритные размеры ВЛ в пролетах. |
| Крепление фасадное BRPF-6 | Должно быть для прокладки СИП по стенам зданий и сооружений. |
| Кронштейн для светильника УК-1 | Должен использоваться для крепления светильников. |
| Лампа натриевая высокого давления типа ДНаТ | Натриевая лампа высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой. Должна обладать самой высокой светоотдачей и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы. |
| Лента SCT-20 | Должна использоваться для восстановления изоляции проводов до 60 кВ. Изоляционная лента должна быть черного цвета с самосхватывающейся мастикой. |
| Металлическая лента IF207 | Должна быть изготовлена из коррозионностойкой стали, иметь обработанную кромку, обладать повышенной гибкостью, что значительно должно облегчать фиксацию ленты на опоре при помощи скрепы. Должна быть предназначена для крепления анкерных и подвесных кронштейнов, в один оборот вокруг опоры, на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. |
| Опора железобетонная СВ-110 | Стойки железобетонные предварительно напряженные для опор ЛЭП СВ 110 напряжением 0,38 кВ и от 6 до 10 кВ включительно, должны быть предназначены для применения при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства) до минус 55 °С включительно, сейсмичностью до 7 баллов включительно. |
| Провод ПВС 3х2,5 мм2 | Провод соединительный типа ПВС с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 380/660 В. Должен состоять из скрученных между собой медных жил различных цветов с изоляцией. Пожароустойчив, не распространять горение, устойчив к внешним воздействиям. Должен обладать высокой надежностью, легко монтироваться. - Номинальное напряжение провода ПВС 3х2,5 - 380 В. - Температура окружающей среды при эксплуатации ПВС 3х2,5: от -25°С до +40°С. - Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) - 98%. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил +70°С. |
| Провод СИП 2А 3х35+54,6+2х16 | Должен быть с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Провод должен быть предназначен для магистральных воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ. |
| Светильник ЖКУ-11-250 | Номинальная частота: 50Гц Напряжение: 220±10% Вольт Номинальная мощность лампы: 250 Вт Коэффициент полезного действия: 72% Коэффициент мощности: 0,78 Степень защиты: IP 54 Масса: 8,4 кг |
| Скрепа NC-20 | Скрепа монтажная должна быть предназначена для фиксирования узла крепления, выполняемого стальной лентой монтажной при монтаже арматуры (кронштейнов) СИП на железобетонных, деревянных и металлических опорах воздушных линий электропередачи. |
| Стяжной хомут CCI 9-265 | Должен использоваться для стяжки пучков проводов СИП и крепления к арматуре. Хомуты должны монтироваться с помощью инструмента RIL9. |
| Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN | Счетчик должен предназначаться для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам. Номинальное напряжение: 3*230/400 В Номинальный/максимальный ток: 5/7,5 А Класс точности активной энергии 0.5 Класс точности реактивной энергии 1.0 |
| Шкаф управления уличным освещением И710 | Должна быть сварная металлоконструкция напольного исполнения с козырьком над дверью. Степень защиты шкафа IP00 – со стороны дна, IP54 – с других сторон. Внутри щита должна быть установлена монтажная панель с аппаратурой. Ввод в щит должен осуществляться снизу. |

По тексту настоящей документации считать, что до ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (часть 5 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Указывается с 1 января 2016 года (ст. 114 Закона № 44-ФЗ)

В соответствии с системой налогообложения, применяемой участником закупки

*не указывается организациями, работающими с применением упрощенной системы налогообложения

размещены отдельным файлом на сайте www.zakupki.gov.ru