| Содержание запроса на разъяснение положений документации об электронном аукционе № 0133300001714001139 | Разъяснение положений документации об электронном аукционе № 0133300001714001139 |
| --- | --- |
| Просим Вас пояснить п.20 "Саморез", технической документации, а именно, Высота головки, мм., не более: 2,50 Диаметр крестообразного шлица, мм., не более: 4,5 Предлагаемые Вами характеристики не соответствуют ГОСТ 11650-80 Винт самонарезающий. Согласно ГОСТу Высота головки, мм для конкретно указанного Вами номинального диаметра 5мм - 3,5; Диаметр крестообразного шлица, мм - не более 5,0 Просим Вас пояснить данное несоответствие | Рассмотрев запрос участника закупки на разъяснение положений документации об электронном аукционе № 0133300001714001139, сообщаем следующее. Согласно пункту 20 раздела «Требования к материалам, используемым при выполнении работ» части III «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе показатели товара «Саморез» указаны в соответствии с государственным стандартом, применяемым для винтов самонарезающих с потайной головкой. |